## Tarifa febrero 2022
Tarifa Sistemas de Alimentación Ininterrumpida y Soluciones de Infraestructura Física para Redes
Material | Texto breve de material | PVR feb 22 | Unid.Min.Venta | EAN-13 | N4 | N3(Unid.Emb)
940-0020 | UPS COMMUNICATIONS CABLE SIMPLE SIGNALLI | 91.72 | 1 | 731304001201 | 1 | 0
940-0024 | AVL CONVERSION FOR ORACLE | 87.65 | 1 | 731304316350 | 1 | 0
ACCS1000 | APC RACK AIR CONTAINMENT REAR ASSEMBLY F | 1551.83 | 1 | 731304243045 | 1 | 0
ACCS1001 | APC RACK AIR CONTAINMENT REAR ASSEMBLY F | 3121.94 | 1 | 731304243052 | 1 | 0
ACCS1002 | APC RACK AIR CONTAINMENT END CAPS | 726.28 | 1 | 731304243069 | 1 | 0
ACCS1003 | APC RACK AIR CONTAINMENT FRONT ASSEMBLY | 1802.63 | 1 | 731304243090 | 1 | 0
ACCS1005 | APC Rack Air Containment Front Assembly | 2808.44 | 1 | 731304243076 | 1 | 0
ACF126 | Rack Air Removal Unit SX Ducti | 431.33 | 1 | 731304240990 | 1 | 0
ACF127 | ACF127 / Rack Air Removal Unit SX Ducti | 431.33 | 1 | 731304241003 | 1 | 0
ACF136 | APC RACK AIR REMOVAL UNIT SX 600MM WIDE | 1067.66 | 1 | 731304240976 | 1 | 0
ACF202BLK | APC SIDE AIR DISTRIBUTION UNIT 2U RM 230 | 1054.35 | 1 | 731304232933 | 1 | 0
ACF502 | Netshelter SX Roof Fan Tray 20 | 673.61 | 1 | 731304234661 | 1 | 0
ACF504 | ACF504 / Roof Fan Tray 208/230V 50/60HZ | 1030.39 | 1 | 731304235156 | 1 | 0
ACSC101 | ACSC101 / InfraStruXure InRow SC Air Coo | A Consultar | 1 | 731304246855 | 1 | 0
AP4421 | Rack ATS 230V 10A C14 | 1726.25 | 1 | 731304333401 | 1 | 0
AP4422 | ATS, 16A, 2xIEC309in 1xIEC309out | 2424.85 | 1 | 731304333418 | 1 | 0
AP4423 | ATS, 16A, C20in 8xC13 1xC19out | 1856.16 | 1 | 731304333425 | 1 | 0
AP4424 | ATS, 32A, IEC309in 16xC13 2xC19out | 2416.18 | 1 | 731304333432 | 1 | 0
AP4452 | ATS 120V, 20A, L5-20in 10x5-20Rout | 1942.75 | 1 | 731304333500 | 1 | 0
AP5253 | APC KVM USB CABLE - 6 FT (1.8 M) | 138.57 | 1 | 731304221302 | 1 | 0
AP5254 | APC KVM PS/2 CABLE - 12 FT (3.6 M) | 150.11 | 1 | 731304221319 | 1 | 0
AP5257 | AP5257 / USB CABLE - 12 ft | 176.1 | 1 | 731304221326 | 1 | 0
AP5261 | USB CABLE - 25 ft | 219.39 | 1 | 731304231455 | 1 | 0
AP5263 | APC KVM Daisy-Chain Cable - 6 ft (1.8 m) | 158.77 | 1 | 731304228660 | 1 | 0
AP5264 | APC KVM PS/2 CABLE - 3 FT (0.9 M) | 92.38 | 1 | 731304225959 | 1 | 0
AP5641 | APC KVM TO APC SWITCHED RACK PDU POWER M | 61.34 | 1 | 731304260394 | 1 | 0
AP5717 | APC 17 | 2566.28 | 1 | 731304283232 | 1 | 0
AP5719 | APC 19 RACK LCD CONSOLE | 2987.74 | 1 | 731304283294 | 1 | 0
AP5808 | 17p Rack LCD Console with Integrat. 8 | 4445.53 | 1 | 731304278801 | 1 | 0
AP5821 | APC Integrated Rack LCD/KVM USB Cable - | 127.01 | 1 | 731304278825 | 1 | 0
AP5822 | APC INTEGRATED LCD KVM USB CABLE - 12 FT | 164.54 | 1 | 731304278832 | 1 | 0
AP6003A | PDU BASIC, HALF HEIGHT, (14) C13 | 363.73 | 1 | 731304327769 | 1 | 0
AP6020A | Rack PDU,Basic,ZeroU,16A,230V, | 164.54 | 1 | 731304327806 | 1 | 0
AP7152B | In-Line Current Meter, 16A, 230V, IEC309 | 871.79 | 1 | 731304331421 | 1 | 0
AP7155B | In-Line Current Meter, 32A, 23 | 943.96 | 1 | 731304331438 | 1 | 0
AP7175B | In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309 | 1068.08 | 1 | 731304331445 | 1 | 0
AP7526 | Rack PDU Basic 1U 22kW 400v | 1466.45 | 1 | 731304232667 | 1 | 0
AP7551 | Rack PDU,Basic,ZeroU,16A,230V, | 718.79 | 1 | 731304207917 | 1 | 0
AP7552 | Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 2 | 718.79 | 1 | 731304207900 | 1 | 0
AP7553 | Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, | 718.79 | 1 | 731304225515 | 1 | 0
AP7554 | Rack PDU Basic ZeroU 16A | 808.28 | 1 | 731304230397 | 1 | 0
AP7555A | RACK PDU, BASIC, ZERO U, 22KW, 400V, (6) | 1827.28 | 1 | 731304251255 | 1 | 0
AP7557 | Rack PDU, Basic, Zero U, 11 kW | 1446.24 | 1 | 731304254102 | 1 | 0
AP7585 | RACK PDU EXTENDER, BASIC, 2U, 32A, 230V, | 1304.78 | 1 | 731304224181 | 1 | 0
AP7586 | PDU2U,32A,IEC 309-32 | 1452.01 | 1 | 731304224198 | 1 | 0
AP7768 | BRACKET KIT, REAR RAILS, RACK ATS | 129.9 | 1 | 731304256229 | 1 | 0
AP7769 | Cord Retention Bracket for Rac | 110.27 | 1 | 731304255871 | 1 | 0
AP7820B | Rack PDU Metered 1U 12A/208V 10A/230V | 1050.76 | 1 | 731304331506 | 1 | 0
AP7821B | Rack PDU, Metered, 1U, 16A, 20 | 1148.91 | 1 | 731304331513 | 1 | 0
AP7822B | RACK PDU METERED 2U 32A 230V (12) C13 & | 1876.37 | 1 | 731304331520 | 1 | 0
AP7920B | PDU pour Rack/switch/1U/10A/8P C13 | 1486.65 | 1 | 731304331612 | 1 | 0
AP7921B | Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 2 | 1671.4 | 1 | 731304331629 | 1 | 0
AP7922B | Rack PDU Switched 2U 32A 230V | 2424.85 | 1 | 731304331636 | 1 | 0
AP7950B | PDU pour Rack/switch/0U/10A/16P C13 | 2612.48 | 1 | 731304331643 | 1 | 0
AP8653 | Rack PDU 2G, Metered by Outlet with Swit | 3261.98 | 1 | 731304276982 | 1 | 0
AP8659 | Rack PDU 2G, Metered by Outlet with Swit | 2996.41 | 1 | 731304299509 | 1 | 0
AP8659EU3 | Rack PDU 2G, Metered by Outlet with Swit | 2930.01 | 1 | 731304299516 | 1 | 0
AP8681 | Rack PDU 2G Metered by Outlet with Switc | 4214.6 | 1 | 731304299530 | 1 | 0
AP8702R-WW | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 TO C | 115.47 | 1 | 731304296447 | 1 | 0
AP8702S-WW | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C | 115.47 | 1 | 731304296454 | 1 | 0
AP8704R-WW | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C | 178.97 | 1 | 731304296461 | 1 | 0
AP8704S-WW | Power Cord Kit 6 ea Locking C13 to C14 1 | 178.97 | 1 | 731304296478 | 1 | 0
AP8704S-WWX590 | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C | 176.1 | 1 | 731304303268 | 1 | 0
AP8706R-WW | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C | 259.81 | 1 | 731304296485 | 1 | 0
AP8706S-WW | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C | 278.73 | 1 | 731304296492 | 1 | 0
AP8712R | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C | 233.82 | 1 | 731304279679 | 1 | 0
AP8712S | Power Cord Kit 6 ea Locking C19 to C20 0 | 233.82 | 1 | 731304279686 | 1 | 0
AP8714R | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C | 303.11 | 1 | 731304279693 | 1 | 0
AP8714S | Power Cord Kit (6 ea), Locking | 303.11 | 1 | 731304279709 | 1 | 0
AP8716R | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C | 372.38 | 1 | 731304279716 | 1 | 0
AP8716S | Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C | 372.38 | 1 | 731304279723 | 1 | 0
AP8755 | Power Cord Locking C19 to CEE 7 Schuko 3 | 144.34 | 1 | 731304279792 | 1 | 0
AP8758 | Power Cord, Locking C19 to IEC309-16A, 3 | 170.31 | 1 | 731304284734 | 1 | 0
AP8759 | Power Cord, Locking C19 to Rewireable, 3 | 92.38 | 1 | 731304279822 | 1 | 0
AP8853 | Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A | 1550.16 | 1 | 731304277019 | 1 | 0
AP8858 | Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V | 1411.6 | 1 | 731304277026 | 1 | 0
AP8858EU3 | Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A | 1431.81 | 1 | 731304277033 | 1 | 0
AP8881 | Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 11kW | 2214.1 | 1 | 731304277071 | 1 | 0
AP8886 | Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A) | 3810.45 | 1 | 731304289937 | 1 | 0
AP8953 | Rack PDU 2G Switched ZeroU 32A 230V | 2525.87 | 1 | 731304277095 | 1 | 0
AP8958 | RACK PDU, SWITCHED, 20A, 200-240V | 2124.62 | 1 | 731304277101 | 1 | 0
AP8958EU3 | Rack PDU 2G Switched ZeroU 16A | 2141.94 | 1 | 731304277118 | 1 | 0
AP8959 | Rack PDU 2G Switched ZeroU 20A/208V 16A/ | 2349.78 | 1 | 731304277132 | 1 | 0
AP8959EU3 | Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V | 2370 | 1 | 731304277149 | 1 | 0
AP8981 | Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 11kW, 230V | 3103.22 | 1 | 731304277187 | 1 | 0
AP9224110 | Switch APC 24 puretos 10/100 | 611.98 | 1 | 731304226635 | 1 | 0
AP9324 | APC Alarm Beacon | 395.49 | 1 | 731304209409 | 1 | 0
AP9335T | APC Temperature Sensor | 170.31 | 1 | 731304234012 | 1 | 0
AP9335TH | APC Temperature & Humidity Sen | 268.47 | 1 | 731304234005 | 1 | 0
AP9370-10 | APC NetBotz HID Proximity Card | 181.86 | 1 | 731304251736 | 1 | 0
AP940-0625A | RJ45 serial cable for Smart-UPS LCD Mode | 57.25 | 1 | 731304310815 | 1 | 0
AP9435 | InfraStruXure Manager Incident Managemen | 9324.08 | 1 | 731304233350 | 1 | 0
AP9465 | AP9465 / InfraStruXure Central Basic | 7895.15 | 1 | 731304262367 | 1 | 0
AP9470 | INFRASTRUXURE CENTRAL STANDARD | 18301.75 | 1 | 731304246022 | 1 | 0
AP9475 | INFRASTRUXURE CENTRAL ENTERPRISE | 33125 | 1 | 731304246039 | 1 | 0
AP94VMACT | StruxureWare Data Center Expert Virtual | 11864.38 | 1 | 731304293309 | 1 | 0
AP9505I | Power Supply Univ 24VDC Output | 193.41 | 1 | 731304021810 | 1 | 0
AP9512THBLK | APC Temperature & Humidity Sen | 259.81 | 1 | 731304205159 | 1 | 0
AP9520TH | APC Temperature & Humidity Sen | 560.03 | 1 | 731304206682 | 1 | 0
AP9559 | Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C1 | 637.97 | 1 | 731304123521 | 1 | 0
AP9562 | Rack PDU Basic, 1U, 15A, 120V | 291.55 | 1 | 731304203865 | 1 | 0
AP9565 | Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12) | 453.21 | 1 | 731304213055 | 1 | 0
AP9568 | PDU pour Rack/0U/10A/14P C13 | 606.21 | 1 | 731304207054 | 1 | 0
AP9569 | AP9569 / Cord Retention Bracket for Bas | 207.83 | 1 | 731304203896 | 1 | 0
AP9572 | Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, | 661.06 | 1 | 731304226369 | 1 | 0
AP9600 | SMARTSLOT EXPANSION CHASSIS | 166.8 | 1 | 731304002628 | 1 | 0
AP9604BLK | APC SmartSlot Triple Chassis Black | 636.12 | 1 | 731304205111 | 1 | 0
AP9613 | APC Carte relais contacts secs | 387.32 | 1 | 731304293842 | 1 | 0
AP9620 | Legacy Communications SmartSlot Card | 113.08 | 1 | 731304283218 | 1 | 0
AP9624 | UPS Interface Expander 2 | 508.9 | 1 | 731304314974 | 1 | 0
AP9625 | APC Kit de montage rack pour APC Smart-U | 395.8 | 1 | 731304219606 | 1 | 0
AP9630 | UPS Network Management Card 2 | A Consultar | 1 | 731304267416 | 1 | 0
AP9635 | BATT CB KIT UP TO 5MN 400 KVA | 1297.68 | 1 | 731304267768 | 1 | 0
AP9640 | UPS Network Management Card 3 | 650.25 | 1 | 731304355533 | 1 | 0
AP9641 | UPS Network Management Card 3 with Envir | 1022.91 | 1 | 731304355540 | 1 | 0
AP9643 | UPS Network Management Card | 1223.1 | 1 | 731304403319 | 1 | 0
AP9804 | UPS COMMUNICATIONS CABLE SMART SIGNALLIN | 119.79 | 1 | 731304203001 | 1 | 0
AP9810 | APC Dry Contact I/O Accessory | 195.09 | 1 | 731304274032 | 1 | 0
AP9815 | UPS INTERFACE EXTENSION | 84.82 | 1 | 731304002727 | 1 | 0
AP9827 | SIMPLE SIGNALING UPS CABLE - USB TO RJ45 | 98.96 | 1 | 731304202998 | 1 | 0
AP98275 | UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and I | 262.93 | 1 | 731304293422 | 1 | 0
AP9870 | Pwr Cord, 10A, 100-230V, C13 t | 59.18 | 1 | 731304107897 | 1 | 0
AP9875 | Pwr Cord, 16A, 230V, C19 to Sc | 109.7 | 1 | 731304189404 | 1 | 0
AP9876 | Pwr Cord, 16A, 230V, C19 to IE | 170.31 | 1 | 731304189398 | 1 | 0
AP9877 | AP9877 / Pwr Cord, 16A, 100-230V, C19 t | 98.14 | 1 | 731304198765 | 1 | 0
AP9878 | Pwr Cord, 10A, 100-230V, C14 t | 103.92 | 1 | 731304198772 | 1 | 0
AP9879 | Pwr Cord, 10A, 100-230V, C13 t | 103.92 | 1 | 731304198734 | 1 | 0
AP9880 | Pwr Cord, 10A, 230V, C14 to Sc | 103.92 | 1 | 731304198758 | 1 | 0
AP9892 | Pwr Cord, 16A, 100-230V, 2', C | 75.05 | 1 | 731304217893 | 1 | 0
AP9899 | Power Cord C20 to IEC309 16A 2.5m | 285.79 | 1 | 731304252139 | 1 | 0
APCRBC105 | APCRBC105 / APC Replacement Battery Cart | 876.43 | 1 | 731304248729 | 1 | 0
APCRBC106 | Cartucho de batería para: BE400-SP | 104.6 | 1 | 731304244400 | 1 | 0
APCRBC109 | APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #109 | 203.56 | 1 | 731304243564 | 1 | 0
APCRBC110 | APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #110 | 107.44 | 1 | 731304248217 | 1 | 0
APCRBC113 | APC Replacement Battery Cartridge #113 | 110.27 | 1 | 731304260042 | 1 | 0
APCRBC114 | APC Replacement Battery Cartridge #114 | 101.77 | 1 | 731304264385 | 1 | 0
APCRBC115 | APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #115 | 607.84 | 1 | 731304281689 | 1 | 0
APCRBC116 | APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #116 | 455.18 | 1 | 731304281696 | 1 | 0
APCRBC117 | APC Replacement Battery Cartridge #117 | 831.19 | 1 | 731304282679 | 1 | 0
APCRBC118 | APC Replacement Battery Cartridge #118 | 768.99 | 1 | 731304282686 | 1 | 0
APCRBC119 | Cartucho de batería para: UXABP48, SUA22 | 2233.48 | 1 | 731304294566 | 1 | 0
APCRBC123 | Cartucho de batería para: BR900GI | 166.8 | 1 | 731304284369 | 1 | 0
APCRBC124 | APC Replacement Battery Cartridge # 124 | 180.94 | 1 | 731304284383 | 1 | 0
APCRBC132 | Cartucho de batería para: SMT1000RMI2U | 599.36 | 1 | 731304291275 | 1 | 0
APCRBC133 | Cartucho de batería para: SMT1500RMI2U | 655.91 | 1 | 731304291282 | 1 | 0
APCRBC135 | Cartucho de batería para: SUA500PDRI-S | 248.78 | 1 | 731304291732 | 1 | 0
APCRBC136 | APC Replacement Battery Cartridge 136 | 913.17 | 1 | 731304293361 | 1 | 0
APCRBC140 | APC Replacement battery cartridge 140 | 1258.11 | 1 | 731304310068 | 1 | 0
APCRBC141 | APC Rep. Battery Cartridge #141 | 785.95 | 1 | 731304292531 | 1 | 0
APCRBC142 | APC Replacement Battery Cartridge #142 | 257.28 | 1 | 731304291978 | 1 | 0
APCRBC143 | APC Replacement Battery Cartridge #143 | 916.01 | 1 | 731304292548 | 1 | 0
APCRBC152 | APC Replacement battery cartridge #152 | 1263.75 | 1 | 3606480940545 | 1 | 0
APCRBC155 | APC Replacement Battery Cartridge #155 | 681.34 | 1 | 731304330004 | 1 | 0
APDU9953 | 1PH, 32A, 230V, (21) C13 (3) C19, IEC309 | 2399.58 | 1 | 731304356271 | 1 | 0
APDU9959EU3 | 1PH, 16A, 230V, (21) C13 (3) C19, IEC309 | 2251.5 | 1 | 731304356295 | 1 | 0
APDU9981EU3 | 3PH, 16A, 230V, (21) C13 (3) C19, IEC309 | 2948.06 | 1 | 731304404262 | 1 | 0
APTF10KW01 | APC WW 10KVA Isolation Transfo | 5272.71 | 1 | 731304242208 | 1 | 0
APV9601 | APC Easy UPS Online SNMP Card | 354.47 | 1 | 731304345008 | 1 | 0
APVS9601 | SE Easy UPS Online SNMP Card | 235.44 | 1 | 731304345015 | 1 | 0
APVS9602 | Easy UPS 1Ph SMVS network management car | 235.44 | 1 | 731304346999 | 1 | 0
AR100 | NetShelter WX 13U w/Threaded H | 1291.62 | 1 | 731304111429 | 1 | 0
AR100HD | NetShelter WX 13U w/Threaded H | 1291.62 | 1 | 731304111467 | 1 | 0
AR106VI | NETSHELTER WX 6U LOW-PROFILE WALLMOUNT E | 1633.87 | 1 | 731304402015 | 1 | 0
AR201 | NetShelter 2 Post Rack 45U 12-24 | 453.21 | 1 | 731304015574 | 1 | 0
AR203A | NetShelter 4 Post Open Frame R | 1437.59 | 1 | 731304260233 | 1 | 0
AR204A | NetShelter 4 Post Open Frame Rack 44U | 1376.51 | 1 | 731304260264 | 1 | 0
AR2400 | NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm | 2370 | 1 | 731304302032 | 1 | 0
AR2401 | Rack SV 42U 600Lx1060Pmm | 2205.46 | 1 | 731304302056 | 1 | 0
AR2407 | Rack SV 48U 600Lx1060Pmm | 2808.78 | 1 | 731304302063 | 1 | 0
AR2480 | NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm D | 2915.58 | 1 | 731304302070 | 1 | 0
AR2487 | NetShelter SV 48U 800mm Wide x 1060mm De | 3492.92 | 1 | 731304302087 | 1 | 0
AR2500 | NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1200mm De | 3074.35 | 1 | 731304302094 | 1 | 0
AR2507 | Rack SV 48U 600Lx1200Pmm | 3680.55 | 1 | 731304302100 | 1 | 0
AR2580 | NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1200mm De | 3911.49 | 1 | 731304302117 | 1 | 0
AR2587 | Rack SV 48U 800Lx1200Pmm | 4546.57 | 1 | 731304302124 | 1 | 0
AR3003 | APC NetShelter SX 12U 600mm x 900mm w/ | 1506.89 | 1 | 731304347507 | 1 | 0
AR3003SP | APC NetShelter SX 12U 600mm x 900mm w/ | 2195.18 | 1 | 731304347644 | 1 | 0
AR3006 | APC NetShelter SX 18U 600mm x 900mm w/ | 1863.79 | 1 | 731304347651 | 1 | 0
AR3006SP | APC NetShelter SX 18U 600mm x 900mm w/ | 2554.91 | 1 | 731304347668 | 1 | 0
AR3100 | NetShelter SX 42U 600mm Wide x | 3144.07 | 1 | 731304226390 | 1 | 0
AR3103 | APC NetShelter SX 12U 600mm x 1070mm w/ | 1767.48 | 1 | 731304347675 | 1 | 0
AR3103SP | APC NetShelter SX 12U 600mm x 1070mm w/ | 2416.12 | 1 | 731304347682 | 1 | 0
AR3104 | NetShelter SX 24U 600mm x 1070 | 2656.88 | 1 | 731304261889 | 1 | 0
AR3105 | NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1070mm De | 3350.14 | 1 | 731304290193 | 1 | 0
AR3106 | APC NetShelter SX 18U 600MM X 1070MM | 2073.39 | 1 | 731304347699 | 1 | 0
AR3106SP | APC NetShelter SX 18U 600mm x 1070mm w/ | 2580.41 | 1 | 731304347705 | 1 | 0
AR3107 | NetShelter SX 48U 600mm Wide x | 3724.75 | 1 | 731304226383 | 1 | 0
AR3140 | NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm De | 5183.47 | 1 | 731304275572 | 1 | 0
AR3150 | NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm De | 3852.2 | 1 | 731304236375 | 1 | 0
AR3157 | NetShelter SX 48U 750mm Wide x | 4616.97 | 1 | 731304236368 | 1 | 0
AR3200 | NetShelter SX Colocation 2 x 20U | 4277.07 | 1 | 731304284130 | 1 | 0
AR3300 | NetShelter SX 42U/600mm/1200mm Enclosure | 4050.47 | 1 | 731304256274 | 1 | 0
AR3307 | NetShelter SX 48 Enclosure Roof Sides Bl | 4843.58 | 1 | 731304256281 | 1 | 0
AR3340 | NetShelter SX 42U 750mm wide x 1200mm | 5665 | 1 | 731304284963 | 1 | 0
AR3347 | NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm De | 6557.24 | 1 | 731304284970 | 1 | 0
AR3350 | NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm De | 5183.47 | 1 | 731304256298 | 1 | 0
AR3357 | NetShelter SX48U 750mm Widex1200mm | 5990.73 | 1 | 731304259367 | 1 | 0
AR3387 | NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm De | 6203.17 | 1 | 731304325772 | 1 | 0
AR3810 | AV 42U 600mm Wide x 825 Deep Enclos With | 4262.92 | 1 | 731304281436 | 1 | 0
AR3812 | NetShelter AV 42U 600mm Wide x 825mm Dee | 2668.22 | 1 | 731304284123 | 1 | 0
AR4000MV12U | NetShelter CX Mini 12U Vertical Mounting | 409.17 | 1 | 731304294153 | 1 | 0
AR4018IA | NetShelter CX 18U Secure Soundproofed Se | 7810.38 | 1 | 731304300250 | 1 | 0
AR4024IA | NetShelter CX 24U Secure Soundproofed Se | 10201.89 | 1 | 731304300274 | 1 | 0
AR4038IA | NetShelter CX 38U Secure Soundproofed Se | 13533.39 | 1 | 731304300298 | 1 | 0
AR7000A | NETSHELTER SX 42U 600MM WIDE PERFORATED | 736.11 | 1 | 731304274469 | 1 | 0
AR7003 | NETSHELTER SX CO-LO 20U 600MM WIDE PERFO | 583.12 | 1 | 731304284147 | 1 | 0
AR7007A | NETSHELTER SX 48U 600MM WIDE PERFORATED | 796.74 | 1 | 731304274490 | 1 | 0
AR702400 | NetShelter SV 42U 600mm Wide Perforated | 603.32 | 1 | 731304302254 | 1 | 0
AR702407 | NetShelter SV 48U 600mm Wide Perforated | 666.83 | 1 | 731304302261 | 1 | 0
AR702480 | NetShelter SV 42U 800mm Wide Perforated | 828.48 | 1 | 731304302278 | 1 | 0
AR7050A | NETSHELTER SX 42U 750MM WIDE PERFORATED | 796.74 | 1 | 731304274506 | 1 | 0
AR7057A | NETSHELTER SX 48U 750MM WIDE PERFORATED | 909.32 | 1 | 731304274483 | 1 | 0
AR7100 | NetShelter SX 42U 600mm Wide Perforated | 695.7 | 1 | 731304226437 | 1 | 0
AR7103 | NETSHELTER SX CO-LO 20U 600MM WIDE PERFO | 551.14 | 1 | 731304284154 | 1 | 0
AR7107 | NETSHELTER SX 48U 600MM WIDE PERFORATED | 857.36 | 1 | 731304226475 | 1 | 0
AR712107 | NetShelter SV 48U 600mm Wide Perforated | 738.99 | 1 | 731304302292 | 1 | 0
AR712400 | NetShelter SV 42U 600mm Wide Perforated | 669.73 | 1 | 731304302315 | 1 | 0
AR712480 | NetShelter SV 42U 800mm Wide Perforated | 776.52 | 1 | 731304302322 | 1 | 0
AR7150 | NetShelter SX 42U 750mm Wide Perforated | 935.29 | 1 | 731304235262 | 1 | 0
AR7157 | NETSHELTER SX 48U 750MM WIDE PERFORATED | 1027.67 | 1 | 731304235286 | 1 | 0
AR7201 | NETSHELTER SX 600MM WIDE X 1070MM DEEP S | 291.55 | 1 | 731304226499 | 1 | 0
AR7202 | ROOF MATCH KIT FOR SX TO VX, 750MM | 747.66 | 1 | 731304235187 | 1 | 0
AR7203 | Roof Match Kit for SX to VX, 6 | 626.41 | 1 | 731304234609 | 1 | 0
AR7209 | NETSHELTER SX TROUGH AND PARTITION ROOF | 187.63 | 1 | 731304234654 | 1 | 0
AR7211 | NETSHELTER SX 600MM WIDE X 1200MM DEEP R | 499.4 | 1 | 731304249269 | 1 | 0
AR7212 | NETSHELTER SX 750MM WIDE X 1200MM DEEP R | 536.92 | 1 | 731304255482 | 1 | 0
AR722580 | NetShelter SV 1200mm Deep 800mm Wide Roo | 545.59 | 1 | 731304302384 | 1 | 0
AR7251 | NETSHELTER SX 750MM WIDE X 1070MM DEEP S | 458.98 | 1 | 731304235255 | 1 | 0
AR7252 | NETSHELTER SX 750MM WIDE X 1070MM DEEP N | 583.12 | 1 | 731304275404 | 1 | 0
AR7301 | NETSHELTER SX 42U 1070MM DEEP SPLIT SIDE | 658.17 | 1 | 731304226512 | 1 | 0
AR7303 | NETSHELTER SX 42U 1200MM DEEP SPLIT SIDE | 1056.53 | 1 | 731304249276 | 1 | 0
AR7304 | NETSHELTER SX 48U 1200MM DEEP SPLIT SIDE | 1096.95 | 1 | 731304255499 | 1 | 0
AR7305A | NetShelter SX 42U 1070 Split Feed Throug | 1082.52 | 1 | 731304287957 | 1 | 0
AR7313 | NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Throug | 1166.23 | 1 | 731304287964 | 1 | 0
AR7314 | NetShelter SX 48U 1200 Split Feed Throug | 1125.82 | 1 | 731304287971 | 1 | 0
AR732400 | NetShelter SV 42U 1060mm Deep Side Panel | 490.74 | 1 | 731304302407 | 1 | 0
AR732500 | NetShelter SV 42U 1200mm Deep Side Panel | 513.83 | 1 | 731304302421 | 1 | 0
AR732507 | NetShelter SV 48U 1200mm Deep Side Panel | 577.35 | 1 | 731304302438 | 1 | 0
AR7371 | NetShelter SX 48U 1070mm Deep Split Side | 692.81 | 1 | 731304226567 | 1 | 0
AR7375 | NetShelter SX 48U 1070 Split Feed Throug | 1151.8 | 1 | 731304287988 | 1 | 0
AR7501 | Vertical Cable Organizer NetShelter Valu | 210.73 | 1 | 731304268482 | 1 | 0
AR7502 | Vertical Cable Organizer, NetShelter SX, | 219.39 | 1 | 731304234579 | 1 | 0
AR7503 | NetShelter SX 42U 600mm Wide Recessed Ra | 291.55 | 1 | 731304234616 | 1 | 0
AR7504 | NetShelter SX 48U 600mm Wide Recessed Ra | 329.09 | 1 | 731304234647 | 1 | 0
AR7505 | Vertical Cable Organizer, Cent | 369.5 | 1 | 731304234623 | 1 | 0
AR7508 | NetShelter SX 42U 750mm Wide R | 398.36 | 1 | 731304235620 | 1 | 0
AR7510 | NetShelter SX 42U 23min | 1501.09 | 1 | 731304253754 | 1 | 0
AR7511 | Narrow Vertical Cable Organize | 184.75 | 1 | 731304257479 | 1 | 0
AR7540 | TOOLLESS CABLE MANAGEMENT RINGS (QTY 10) | 52.69 | 1 | 731304300830 | 1 | 0
AR7540100 | Toolless Cable Management Rings (Qty 100 | 522.5 | 1 | 731304300953 | 1 | 0
AR7572 | Vertical Cable Organizer, NetShelter SX, | 268.47 | 1 | 731304234562 | 1 | 0
AR7578 | NetShelter SX 48U 750mm Wide R | 421.46 | 1 | 731304235293 | 1 | 0
AR7580A | Vertical Cable for NetShelter SX 750mm W | 554.25 | 1 | 731304300816 | 1 | 0
AR7581A | Hinged Covers for Rack SX 750mm 42U Qt | 210.73 | 1 | 731304300960 | 1 | 0
AR7582A | Cable Retainer for NetShelter SX 750mm W | 83.72 | 1 | 731304300977 | 1 | 0
AR7585 | Vertical Cable Manager for NetShelter SX | 611.98 | 1 | 731304300984 | 1 | 0
AR7586 | Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wi | 239.59 | 1 | 731304300991 | 1 | 0
AR7588 | Vertical Cable Manager for NetShelter SX | 635.08 | 1 | 731304301004 | 1 | 0
AR7589 | Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wi | 268.47 | 1 | 731304301011 | 1 | 0
AR7600 | AR7600 / NetShelter SX 42U/48U Baying T | 75.05 | 1 | 731304226505 | 1 | 0
AR7700 | NetShelter SX Stablilizer Plat | 162.41 | 1 | 731304226536 | 1 | 0
AR7701 | NETSHELTER SX BOLT-DOWN KIT | 132.78 | 1 | 731304234555 | 1 | 0
AR7706 | Mounting Rail Brush Strips, NetShelter S | 427.22 | 1 | 731304235279 | 1 | 0
AR7707 | Cable Management Rings, 8 Inch | 150.11 | 1 | 731304235217 | 1 | 0
AR7708 | NetShelter SX Air Recirculation Preventi | 216.5 | 1 | 731304235231 | 1 | 0
AR7710 | Cable Containment Brackets with PDU Moun | 219.39 | 1 | 731304253600 | 1 | 0
AR7711 | NetShelter Zero U Accessory Mounting Bra | 132.78 | 1 | 731304255864 | 1 | 0
AR7714 | NETSHELTER SX ROOF BRUSH STRIP | 164.54 | 1 | 731304256533 | 1 | 0
AR7716 | NETSHELTER SX 750MM WIDE X 1200MM DEEP N | 632.19 | 1 | 731304279204 | 1 | 0
AR7717A | VERTICAL CABLE MANAGER FOR NETSHELTER | 528.27 | 1 | 731304301028 | 1 | 0
AR7719 | NetShelter VL Swivel Caster Ki | 147.23 | 1 | 731304268468 | 1 | 0
AR7720 | KoldLok Integral Raised Floor Grommet | 2226.71 | 1 | 731304259985 | 1 | 0
AR7721 | Vertical Cable Manager for NetShelter SX | 357.96 | 1 | 731304301035 | 1 | 0
AR7722 | Vertical Cable Manager for NetShelter SX | 386.82 | 1 | 731304301653 | 1 | 0
AR7723 | Vertical Cable Manager for NetShelter SX | 409.91 | 1 | 731304301042 | 1 | 0
AR7727 | Vertical Cable Manager for NetShelter SX | 522.5 | 1 | 731304301059 | 1 | 0
AR7730 | KOLDLOK SURFACE MOUNT RAISED FLOOR GROMM | 2730.82 | 1 | 731304259992 | 1 | 0
AR7731 | NetShelter SX External Air Sealing Kit | 1299.02 | 1 | 731304311614 | 1 | 0
AR7737 | Vertical Cable Manager for NetShelter SX | 522.5 | 1 | 731304301219 | 1 | 0
AR7742 | NetShelter SX 42U Nexus 7018 duct kit | 4632.75 | 1 | 731304287995 | 1 | 0
AR7747 | NetShelter SX 48U Nexus 7018 duct kit | 5138.63 | 1 | 731304288008 | 1 | 0
AR8005 | 10-32 HARDWARE KIT | 132.78 | 1 | 731304098942 | 1 | 0
AR8006A | Equipment Support Rails for 60 | 150.11 | 1 | 731304234685 | 1 | 0
AR8008BLK | Horizontal Cable Organizer Sid | 202.07 | 1 | 731304199588 | 1 | 0
AR8100 | M6 Hardware Kit | 112.58 | 1 | 731304002710 | 1 | 0
AR8101BLK | Airflow Management Blanking Pa | 254.03 | 1 | 731304107873 | 1 | 0
AR8105BLK | Fixed Shelf 50lbs/22.7kg Black | 187.63 | 1 | 731304107859 | 1 | 0
AR8113A | Cable Management Rings (Qty. 5 Large and | 155.88 | 1 | 731304111320 | 1 | 0
AR8122BLK | Fixed Shelf 250lbs/114kg Black | 297.33 | 1 | 731304107842 | 1 | 0
AR8123BLK | Sliding Shelf 100lbs/45.5kg Bl | 609.09 | 1 | 731304107866 | 1 | 0
AR8125 | Shelf, Adjustable 18""-25"" 250 lb Blac | 245.37 | 1 | 731304282402 | 1 | 0
AR8128BLK | Sliding Shelf 200lbs/91kg Blac | 1125.82 | 1 | 731304015925 | 1 | 0
AR8129 | Cable Management Arm | 291.55 | 1 | 731304003557 | 1 | 0
AR8132A | COMBINATION LOCK HANDLES (QTY 2) | 493.63 | 1 | 731304232568 | 1 | 0
AR8136BLK | 1U 19 Black Modular Toolless Blan | 109.7 | 1 | 731304219200 | 1 | 0
AR8136BLK200 | 1U 19 Black Modular Toolless Blan | 1177.77 | 1 | 731304231301 | 1 | 0
AR8162ABLK | Data Cable Partition, NetShelter, 600mm | 132.78 | 1 | 731304194842 | 1 | 0
AR8163ABLK | Data Cable Partition, NetShelter, 600mm | 138.57 | 1 | 731304194859 | 1 | 0
AR8164ABLK | Cable Ladder Attachment Kit, P | 560.03 | 1 | 731304198963 | 1 | 0
AR8164AKIT | CABLE LADDER 6(15CM) WID | 409.91 | 1 | 731304202882 | 1 | 0
AR8165ABLK | Cable Ladder 12 (30cm) Wide w | 632.19 | 1 | 731304198956 | 1 | 0
AR8166ABLK | CABLE LADDER ATTACHMENT KIT, POWER CABLE | 202.07 | 1 | 731304203032 | 1 | 0
AR8169 | CABLE LADDER CLAMP KIT | 74.05 | 1 |  | 1 | 0
AR8172BLK | Data Cable Partition, NetShelt | 222.28 | 1 | 731304199182 | 1 | 0
AR8173BLK | Data Cable Partition, NetShelt | 225.16 | 1 | 731304199175 | 1 | 0
AR8177BLK | CABLE LADDER ATTACHMENT KIT, 750MM WIDE, | 262.68 | 1 | 731304206026 | 1 | 0
AR8207BLK | NetShelter WX Fan Tray 230VAC Black | 505.18 | 1 | 731304120216 | 1 | 0
AR824002 | Accessory Bracket (Qty 2), NetShelter SV | 109.7 | 1 | 731304302445 | 1 | 0
AR8356 | NETSHELTER WX 13U GLASS FRONT DOOR | 348.29 | 1 |  | 1 | 0
AR8359 | NETSHELTER WX CASTER KIT | 351.02 | 1 |  | 1 | 0
AR8362BLK | NETSHELTER VX/VS SPLIT REAR DOORS 42U 60 | 1000.97 | 1 |  | 1 | 0
AR8425A | Horizontal Cable Organizer 1U | 132.78 | 1 | 731304191940 | 1 | 0
AR8426A | Horizontal Cable Organizer 2U | 144.34 | 1 | 731304191933 | 1 | 0
AR8427A | HORIZONTAL CABLE ORGANIZER 2U | 170.31 | 1 | 731304191957 | 1 | 0
AR8428 | Horizontal Cable Organizer 2U | 147.23 | 1 | 731304207757 | 1 | 0
AR8429 | Horizontal Cable Organizer 1U | 121.25 | 1 | 731304208174 | 1 | 0
AR8442 | Vertical Cable Organizer, 8 Cable Rings, | 297.33 | 1 | 731304222590 | 1 | 0
AR8450A | 4 POST OPEN FRAME TROUGH AND PARTITON AD | 159.06 | 1 |  | 1 | 0
AR8457 | AR8457 / APC Data Distribution 0U SX Pa | 79.53 | 1 | 731304240655 | 1 | 0
AR8471 | AR106V Caster Kit | 173.2 | 1 | 731304407140 | 1 | 0
AR8472 | AR106V Filter | 173.2 | 1 | 731304407157 | 1 | 0
AR8567 | TROUGH END CAP | 79.53 | 1 |  | 1 | 0
AR8571 | Cable Trough 750mm | 251.15 | 1 | 731304253952 | 1 | 0
AR8573 | PERFORATED COVER, CABLE TROUGH, 300MM | 98.73 | 1 |  | 1 | 0
AR8574 | PERFORATED COVER, CABLE TROUGH, 600MM | 126.15 | 1 |  | 1 | 0
AR8575 | PERFORATED COVER, CABLE TROUGH, 750MM | 126.15 | 1 |  | 1 | 0
AR8579 | GROMMETS, ISX TROUGH | 52.11 | 1 |  | 1 | 0
AR8602A | Horizontal Cable Manager, 1U x 4"" Deep | 138.57 | 1 | 731304301103 | 1 | 0
AR8612 | Vertical Cable Organizer, NetShelter SX, | 158.77 | 1 | 731304291558 | 1 | 0
AR8654 | Cable Fall for NetShelter Racks and Encl | 196.3 | 1 | 731304301110 | 1 | 0
AR8765 | Valueline, Vertical Cable Manager for 2 | 819.83 | 1 | 731304300908 | 1 | 0
BE325-IT | APC SurgeArrest + Battery Back | 205.59 | 1 | 731304217039 | 1 | 0
BE400-SP | APC Back-UPS ES 400VA 230V Spa | 200.03 | 1 | 731304233466 | 1 | 0
BE650G1 | APC BACK-UPS 650, 8 OUTLET | 269.49 | 1 | 731304285434 | 1 | 0
BE650G2-SP | APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB | 227.82 | 1 | 731304347248 | 1 | 0
BE850G2-SP | APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and | 252.82 | 1 | 731304347316 | 1 | 0
BH500INET | APC BACK-UPS HS 500VA 230V | 317.53 | 1 | 731304206415 | 1 | 0
BK325I | BACK-UPS CS 325 WITHOUT AUTO SHUTDOWN SO | 145.18 | 1 | 731304120506 | 1 | 0
BK350EI | APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERI | 237.3 | 1 | 731304016342 | 1 | 0
BK500 | APC Back-UPS 500 (beige) | 502.53 | 1 | 731304016304 | 1 | 0
BK500EI | BK500EI / APC BACK-UPS CS 500VA 230V USB | 281.97 | 1 | 731304016359 | 1 | 0
BK650EI | Back-UPS CS 650VA 230V | 326.64 | 1 | 731304219781 | 1 | 0
BR1200G-FR | APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V | 727.9 | 1 | 731304268727 | 1 | 0
BR1200G-GR | Power-Saving Back-UPS Pro 1200 230V Schu | 836.27 | 1 | 731304286837 | 1 | 0
BR1200SI | Back Pro 1200VA Sinew 8 Out AVR LCD int | 786.38 | 1 | 731304346890 | 1 | 0
BR1300MI | Back UPS Pro BR 1300VA, 8 Outlets, AVR, | 693.86 | 1 | 731304346906 | 1 | 0
BR1500G | BACK-UPS RS 1500VA | 539.12 | 1 | 731304268772 | 1 | 0
BR1500G-FR | APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230V | 841.82 | 1 | 731304268734 | 1 | 0
BR1500G-GR | APC Power Saving Back UPS Pro 1500 230V | 891.83 | 1 | 731304286875 | 1 | 0
BR1500GI | Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230V | 891.83 | 1 | 731304268741 | 1 | 0
BR1600MI | Back UPS Pro BR 1600VA, 8 Outlets, AVR, | 848.95 | 1 | 731304346913 | 1 | 0
BR1600SI | Back Pro 1600VA Sinew 8 Out AVR LCD int | 1047.59 | 1 | 731304346920 | 1 | 0
BR24BPG | Back-UPS RS Battery Pack 24V | 542.7 | 1 | 731304268789 | 1 | 0
BR650MI | Back UPS Pro BR 650VA, 6 Outlets, AVR, L | 348.3 | 1 | 731304346937 | 1 | 0
BR700G | Power Saving Back-UPS Pro 700 | 386.18 | 1 | 731304266792 | 1 | 0
BR900G-FR | POWER-SAVING BACK-UPS PRO 900 230V CEE 7 | 516.75 | 1 | 731304279587 | 1 | 0
BR900G-GR | Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V,Schuk | 536.21 | 1 | 731304286912 | 1 | 0
BR900MI | Back UPS Pro BR 900VA, 6 Outlets, AVR, L | 481.63 | 1 | 731304346944 | 1 | 0
BV1000I | APC Easy UPS BV 1000VA, AVR, IEC Outlet, | 237.54 | 1 | 731304338222 | 1 | 0
BV1000I-GR | APC Easy UPS BV 1000VA, AVR, Schuko Outl | 237.54 | 1 | 731304338246 | 1 | 0
BV500I | APC Easy UPS BV 500VA, AVR, IEC Outlet, | 158.36 | 1 | 731304338260 | 1 | 0
BV500I-GR | APC Easy UPS BV 500VA, AVR, Schuko Outle | 158.36 | 1 | 731304338284 | 1 | 0
BV650I | APC Easy UPS BV 650VA, AVR, IEC Outlet, | 182.12 | 1 | 731304338307 | 1 | 0
BV650I-GR | APC Easy UPS BV 650VA, AVR, Schuko Outle | 182.12 | 1 | 731304338321 | 1 | 0
BV800I | APC Easy UPS BV 800VA, AVR,IEC Outlet, 2 | 208.52 | 1 | 731304338345 | 1 | 0
BV800I-GR | APC Easy UPS BV 800VA, AVR, Schuko Outle | 208.52 | 1 | 731304338369 | 1 | 0
BVS1000I | BVS 1000VA, AVR, IEC Outlet, 230V | 188.91 | 1 | 731304338383 | 1 | 0
BVS1000I-GR | BVS 1000VA, AVR, Schuko Outlet, 230V | 188.91 | 1 | 731304338406 | 1 | 0
BVS500I | BVS 500VA, AVR, IEC Outlet, 230V | 126.92 | 1 | 731304338420 | 1 | 0
BVS500I-GR | BVS 500VA, AVR, Schuko Outlet, 230V | 126.92 | 1 | 731304338444 | 1 | 0
BVS650I | BVS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V | 144.63 | 1 | 731304338468 | 1 | 0
BVS650I-GR | BVS 650VA, AVR, Schuko Outlet, 230V | 144.63 | 1 | 731304338482 | 1 | 0
BVS800I | BVS 800VA, AVR, IEC Outlet, 230V | 165.3 | 1 | 731304338505 | 1 | 0
BVS800I-GR | BVS 800VA, AVR, Schuko Outlet, 230V | 165.3 | 1 | 731304338529 | 1 | 0
BVX1200LI | APC Easy UPS 1200VA, 230V, AVR, IEC Sock | 242.82 | 1 | 731304404507 | 1 | 0
BVX1200LI-GR | APC Easy UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko S | 242.82 | 1 | 731304404606 | 1 | 0
BVX1600LI | APC Easy UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sock | 319.37 | 1 | 731304404514 | 1 | 0
BVX1600LI-GR | APC Easy UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko S | 319.37 | 1 | 731304404613 | 1 | 0
BVX2200LI | APC Easy UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sock | 422.3 | 1 | 731304404521 | 1 | 0
BVX2200LI-GR | APC Easy UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko S | 422.3 | 1 | 731304404620 | 1 | 0
BVX700LI | APC Easy UPS 700VA, 230V, AVR, IEC Socke | 168.92 | 1 | 731304404484 | 1 | 0
BVX700LI-GR | APC Easy UPS 700VA, 230V, AVR, Schuko So | 168.92 | 1 | 731304404583 | 1 | 0
BVX900LI | APC Easy UPS 900VA, 230V, AVR, IEC Socke | 197.96 | 1 | 731304404491 | 1 | 0
BVX900LI-GR | APC Easy UPS 900VA, 230V, AVR, Schuko So | 197.96 | 1 | 731304404590 | 1 | 0
BX1200MI | APC Back-UPS 1200VA | 261.38 | 1 | 731304410812 | 1 | 0
BX1200MI-GR | Back UPS 1200VA AVR | 285.05 | 1 | 731304410867 | 1 | 0
BX1600MI | APC Back-UPS 1600VA | 345.94 | 1 | 731304410829 | 1 | 0
BX1600MI-GR | APC Back-UPS 1600VA | 363.88 | 1 | 731304410874 | 1 | 0
BX2200MI | APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, IEC Sock | 467.17 | 1 | 731304410836 | 1 | 0
BX2200MI-GR | APC Back-UPS 2200VA | 461.25 | 1 | 731304410881 | 1 | 0
BX500CI | APC Back-UPS 500VA,AVR, IEC outlets, EU | 146.15 | 1 | 731304307365 | 1 | 0
BX750MI | Back-UPS 750VA 230V AVR IEC | 176.84 | 1 | 731304410799 | 1 | 0
BX750MI-GR | APC Back-UPS 750VA | 189.63 | 1 | 731304410843 | 1 | 0
BX950MI | APC Back-UPS 950VA | 207.56 | 1 | 731304410805 | 1 | 0
BX950MI-GR | APC Back-UPS 950VA | 222.94 | 1 | 731304410850 | 1 | 0
DLPE301118 | EcoStruxure IT Gateway configured on Del | 7294.72 | 1 | 731304362456 | 1 | 0
E3SBT4 | EU3S Standard Battery Module | 1775.48 | 1 | 731304343820 | 1 | 0
E3SBTH4 | MÓD BATERÍA ALTA CAPACIDAD E3SUPS | 2149.85 | 1 | 731304347583 | 1 | 0
E3SOPT001 | EU3S Network Card | 440.08 | 1 | 731304339854 | 1 | 0
E3SOPT002 | EU3S Parallel Kit | 641.74 | 1 | 731304339588 | 1 | 0
E3SOPT003 | EU3S Temperature sensor kit for external | 108.66 | 1 | 731304339922 | 1 | 0
E3SOPT004 | EU3S Cold Start Kit | 267.83 | 1 | 731304340713 | 1 | 0
E3SOPT006 | Easy UPS Parallel Maintenance Bypass, up | 3141.38 | 1 | 731304341871 | 1 | 0
E3SOPT007 | EU3S Battery Breaker Box | 1667.51 | 1 | 731304340546 | 1 | 0
E3SOPT008 | EU3S Battery Breaker Kit | 893.52 | 1 | 731304340553 | 1 | 0
E3SUPS10K3IB | EU3S 10kVA 400V 3:1 UPS High Tower | 9280.11 | 1 | 731304340720 | 1 | 0
E3SUPS10K3IB1 | EU3S 10kVA 400V 3:1 UPS 10 min | 10897.4 | 1 | 731304428138 | 1 | 0
E3SUPS10K3IB2 | EU3S 10kVA 400V 3:1 UPS 30 min | 12528.1 | 1 | 731304428145 | 1 | 0
E3SUPS10KH | EU3S 10kVA 400V 3:3 UPS Low Tower | 8415.21 | 1 | 731304339328 | 1 | 0
E3SUPS10KHB | EU3S 10kVA 400V 3:3 UPS High Tower | 8962.2 | 1 | 731304340737 | 1 | 0
E3SUPS10KHB1 | EU3S 10kVA 400V 3:3 UPS 10 min | 10579.48 | 1 | 731304428152 | 1 | 0
E3SUPS10KHB2 | EU3S 10kVA 400V 3:3 UPS 30 min | 12196.34 | 1 | 731304428169 | 1 | 0
E3SUPS15K3I | EU3S 15kVA 400V 3:1 UPS Low Tower | 9548.18 | 1 | 731304340744 | 1 | 0
E3SUPS15K3IB | EU3S 15kVA 400V 3:1 UPS High Tower | 10168.81 | 1 | 731304341888 | 1 | 0
E3SUPS15K3IB1 | EU3S 15kVA 400V 3:1 UPS 10 min | 11772.24 | 1 | 731304428176 | 1 | 0
E3SUPS15K3IB2 | EU3S 15kVA 400V 3:1 UPS 30 min | 13389.56 | 1 | 731304428183 | 1 | 0
E3SUPS15KH | EU3S 15kVA 400V 3:3 UPS Low Tower | 9199.36 | 1 | 731304339335 | 1 | 0
E3SUPS15KHB | EU3S 15kVA 400V 3:3 UPS High Tower | 9797.32 | 1 | 731304340751 | 1 | 0
E3SUPS15KHB1 | EU3S 15kVA 400V 3:3 UPS 10 min | 11428.18 | 1 | 731304428190 | 1 | 0
E3SUPS15KHB2 | EU3S 15kVA 400V 3:3 UPS 30 min | 13031.64 | 1 | 731304428206 | 1 | 0
E3SUPS20K3I | EU3S 20kVA 400V 3:1 UPS Low Tower | 10369.12 | 1 | 731304340768 | 1 | 0
E3SUPS20K3IB | EU3S 20kVA 400V 3:1 UPS High Tower | 11043.11 | 1 | 731304340775 | 1 | 0
E3SUPS20K3IB1 | EU3S 20kVA 400V 3:1 UPS 10 min | 14277.7 | 1 | 731304428213 | 1 | 0
E3SUPS20K3IB2 | EU3S 20kVA 400V 3:1 UPS 25 min | 15908.2 | 1 | 731304428220 | 1 | 0
E3SUPS20KH | EU3S 20kVA 400V 3:3 UPS Low Tower | A Consultar | 1 | 731304339557 | 1 | 0
E3SUPS20KHB | EU3S 20kVA 400V 3:3 UPS High Tower | 10645.58 | 1 | 731304340782 | 1 | 0
E3SUPS20KHB1 | EU3S 20kVA 400V 3:3 UPS 10 min | 13879.76 | 1 | 731304428237 | 1 | 0
E3SUPS20KHB2 | EU3S 20kVA 400V 3:3 UPS 25 min | 15497.08 | 1 | 731304428244 | 1 | 0
E3SUPS30K3IB | EU3S 30kVA 400V 3:1 UPS High Tower | 12793.2 | 1 | 731304340805 | 1 | 0
E3SUPS30K3IB1 | EU3S 30kVA 400V 3:1 UPS 10 min | 16027.93 | 1 | 731304428251 | 1 | 0
E3SUPS30K3IB2 | EU3S 30kVA 400V 3:1 UPS 20 min | 19586.8 | 1 | 731304428268 | 1 | 0
E3SUPS30KH | EU3S 30kVA 400V 3:3 UPS Low Tower | 11589.17 | 1 | 731304339564 | 1 | 0
E3SUPS30KHB | EU3S 30kVA 400V 3:3 UPS High Tower | 12342.47 | 1 | 731304340812 | 1 | 0
E3SUPS30KHB1 | EU3S 30kVA 400V 3:3 UPS 10 min | 15577.11 | 1 | 731304428275 | 1 | 0
E3SUPS30KHB2 | UPS 3S 30KVA 400 V INTERNAL BATTERIES | 18961 | 1 | 731304428282 | 1 | 0
E3SUPS40KH | EU3S 40kVA 400V 3:3 UPS Low Tower | 13169.89 | 1 | 731304339571 | 1 | 0
E3SUPS40KHB | EU3S 40kVA 400V 3:3 UPS High Tower | 14025.93 | 1 | 731304340829 | 1 | 0
E3SUPS40KHB1 | EU3S 40kVA 400V 3:3 UPS 10 min | 18891.12 | 1 | 731304428299 | 1 | 0
E3SUPS40KHB2 | EU3S 40kVA 400V 3:3 UPS 20 min | 20494.64 | 1 | 731304428305 | 1 | 0
E3SXR6 | EU 3S Extended Runtime Enclosure | 4833.57 | 1 | 731304345503 | 1 | 0
EPDU-BRKT | Easy Rack PDU mounting bracket one pair | 94.91 | 1 | 731304417101 | 1 | 0
EPDU-TH | T/H SENSOR for Easy PDU | 195.43 | 1 | 731304405153 | 1 | 0
EPDU1016B | Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)C13 | 178.67 | 1 | 731304404996 | 1 | 0
EPDU1016M | Easy PDU, Metered, 1U, 16A, 230V, (8)C13 | 859.9 | 1 | 731304405078 | 1 | 0
EPDU1016S | Easy PDU, Switched, 1U, 16A, 230V, (8)C1 | 1275.87 | 1 | 731304405122 | 1 | 0
EPDU1116B-SCH | Easy PDU,Basic,ZeroU,16A,230V,(14) SCHUK | 494.15 | 1 | 731304405030 | 1 | 0
EPDU1116M | Easy PDU,Metered,ZeroU,16A,230V,(18)C13 | 1083.23 | 1 | 731304405085 | 1 | 0
EPDU1116S | Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C1 | 1714.19 | 1 | 731304405139 | 1 | 0
EPDU1132B | Easy PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20) | 625.36 | 1 | 731304405023 | 1 | 0
EPDU1132B-SCH | Easy PDU,Basic,ZeroU,32A,230V,(21) SCHUK | 591.87 | 1 | 731304405047 | 1 | 0
EPDU1132M | Easy PDU, Metered, Zero U, 32A, 230V, (2 | 1125.12 | 1 | 731304405092 | 1 | 0
EPDU1132S | Easy PDU, Switched, Zero U, 32A, 230V, ( | 1803.53 | 1 | 731304405146 | 1 | 0
EPDU1216B | Easy PDU, Basic, Zero U, 11 kW, 230V, (3 | 1088.82 | 1 | 731304405054 | 1 | 0
EPDU1216M | Easy PDU, Metered, Zero U, 11 kW, 230V, | 1599.72 | 1 | 731304405108 | 1 | 0
EPDU1216S | EasyPDU, Switched, Zero U, 11 kW, 230V, | 1926.1 | 1 | 731304428022 | 1 | 0
EPDU1232B | Easy PDU, Basic, Zero U, 22 kW, 230V, (3 | 1529.93 | 1 | 731304405061 | 1 | 0
EPDU1232M | Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, | 2716.47 | 1 | 731304405115 | 1 | 0
EPDU1232S | EasyPDU, Switched, Zero U, 22 kW, 230V, | 2690.88 | 1 | 731304428039 | 1 | 0
EPDU1232SX3620 | EasyPDU, Switched, Zero U, 22 kW, 230V, | 3373.25 | 1 | 731304428046 | 1 | 0
ER6202 | Easy Rack 600mm/42U/1000mm, with Roof, S | 2100.31 | 1 | 731304427834 | 1 | 0
ER6212 | Easy Rack 600mm/42U/1100mm with Roof, Si | 2216.59 | 1 | 731304427827 | 1 | 0
ER6222 | Easy Rack 600mm/42U/1200mm with Roof, Si | 2688.98 | 1 | 731304427810 | 1 | 0
ER6802 | Easy Rack 600mm/48U/1000mm with Roof, Si | 2308.65 | 1 | 731304427926 | 1 | 0
ER6822 | Easy Rack 600mm/48U/1200mm with Roof, Si | 2955.45 | 1 | 731304427902 | 1 | 0
ER7BP1U | Easy Rack 1U standard metal blanking pan | 113.86 | 1 | 731304428350 | 1 | 0
ER7BP2U | Easy Rack 2U standard metal blanking pan | 135.66 | 1 | 731304428367 | 1 | 0
ER7DCM | Easy Rack Cable Manager in Depth,1U | 46.63 | 1 | 731304428404 | 1 | 0
ER7HCM | Easy Rack Horizontal Cable Manager,1U | 56.32 | 1 | 731304428398 | 1 | 0
ER7PDUBRKT | Easy Rack PDU mounting bracket, double | 82.37 | 1 | 731304428411 | 1 | 0
ER7PDUBRKTS | Easy Rack PDU mounting bracket, single | 44.82 | 1 | 731304428664 | 1 | 0
ER7RCC24 | Easy Rack Vertical 0U accessory channel, | 125.97 | 1 | 731304428336 | 1 | 0
ER7RCC42 | Easy Rack Vertical 0U accessory channel, | 193.8 | 1 | 731304428312 | 1 | 0
ER7RCC48 | Easy Rack Vertical 0U accessory channel, | 227.72 | 1 | 731304428329 | 1 | 0
ER7SHELF | Easy Rack Adjustable shelf ,50KG | 181.69 | 1 | 731304428343 | 1 | 0
ER7SHELFS | Easy Rack component shelf short ,50KG | 150.2 | 1 | 731304432562 | 1 | 0
ER7VCM42 | Easy Rack Vertical Cable Manager,42U | 215.61 | 1 | 731304428374 | 1 | 0
ER7VCM48 | Easy Rack Vertical Cable Manager,48U | 261.63 | 1 | 731304428381 | 1 | 0
ER8202 | Easy Rack 800mm/42U/1000mm with Roof, Si | 2604.19 | 1 | 731304427889 | 1 | 0
ER8212 | Easy Rack 800mm/42U/1100mm with Roof, Si | 2749.54 | 1 | 731304427872 | 1 | 0
ER8222 | Easy Rack 800mm/42U/1200mm with Roof, Si | 3318.83 | 1 | 731304427865 | 1 | 0
ER8282 | Easy Rack 800mm/42U/800mm with Roof, Sid | 2458.84 | 1 | 731304427896 | 1 | 0
ER8802 | Easy Rack 800mm/48U/1000mm with Roof, Si | 2858.55 | 1 | 731304427957 | 1 | 0
ER8822 | Easy Rack 800mm/48U/1200mm with Roof, Si | 3657.98 | 1 | 731304427933 | 1 | 0
GVEBC11 | EMPTY BATTERY CABINET 1000MM | 4727.83 | 1 | 731304342557 | 1 | 0
GVEBC7 | Empty Battery Cabinet, 700mm wide | 3997.53 | 1 | 731304342847 | 1 | 0
GVSBPSU10K20H | Galaxy VS Maintenance Bypass Panel, sing | 1053.04 | 1 | 731304367406 | 1 | 0
INNUC0119 | EcoStruxure IT Gateway configured on Int | 1576.87 | 1 | 731304401162 | 1 | 0
KVM-USB | APC KVM 2G Server Module USB | 222.28 | 1 | 731304286684 | 1 | 0
KVM-USBVM | APC KVM 2G, Server Module, USB with Virt | 271.35 | 1 | 731304286691 | 1 | 0
KVM0116A | APC KVM 2G Analog 1 Local User 16 ports | 1252.83 | 1 | 731304285519 | 1 | 0
LE1200I | APC Line-R 1200VA/ 4 Prises IEC 320-C13 | 141.68 | 1 | 731304197935 | 1 | 0
LE600I | APC Line-R 600VA | 129.87 | 1 | 731304197898 | 1 | 0
NBAC0213L | NetBotz USB Latching Repeater | 114.49 | 1 | 731304262046 | 1 | 0
NBES0301 | NetBotz Spot Fluid Sensor - 15 | 222.28 | 1 | 731304268291 | 1 | 0
NBES0302 | NetBotz Door Switch Sensor for | 115.47 | 1 | 731304262954 | 1 | 0
NBES0303 | NetBotz Door Switch Sensors (2 | 204.96 | 1 | 731304262855 | 1 | 0
NBES0304 | NetBotz Dry Contact Cable - 15 | 86.61 | 1 | 731304263579 | 1 | 0
NBES0305 | NETBOTZ 0-5V CABLE - 15 FT. | 121.25 | 1 | 731304263586 | 1 | 0
NBES0306 | NETBOTZ VIBRATION SENSOR - 12 FT. | 204.96 | 1 | 731304262831 | 1 | 0
NBES0307 | NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. | 398.36 | 1 | 731304262824 | 1 | 0
NBES0308 | NetBotz Leak Rope Sensor - 20 ft | 594.66 | 1 | 731304262817 | 1 | 0
NBES0309 | NetBotz Leak Rope Extension - 20 ft. | 458.98 | 1 | 731304262848 | 1 | 0
NBPD0150 | NetBotz Rack Sensor Pod 150 | 554.25 | 1 | 731304260257 | 1 | 0
NBPD0155 | NBPD0155 / NetBotz Room Sensor Pod 155 | 652.4 | 1 | 731304268222 | 1 | 0
NBPD0165 | CÁMARA NETBOTZ 165 | 817.21 | 1 | 731304347514 | 1 | 0
NBRK0250 | NetBotz Rack Monitor 250 | 1076.75 | 1 | 731304332091 | 1 | 0
NBRK0750 | NetBotz Rack Monitor 750 | 4257.9 | 1 | 731304344407 | 1 | 0
NBWC100U | NetBotz Wireless USB Coordinator & Route | 204.96 | 1 | 731304314523 | 1 | 0
NBWL0755 | NetBotz Room Monitor 755 | 3647.63 | 1 | 731304347521 | 1 | 0
NBWN0005 | NetBotz Advanced Software Pack | 204.96 | 1 | 731304265689 | 1 | 0
NBWN0006 | Pack supervisión 5 cámaras NetBotz | 594.66 | 1 | 731304265948 | 1 | 0
NBWS100H | NetBotz Wireless Humidity Sensor | 268.47 | 1 | 731304312703 | 1 | 0
NBWS100T | NetBotz Wireless Temperature Sensor | 187.63 | 1 | 731304312710 | 1 | 0
PDM2332IEC-3P30R-1 | PWR DIST. MOD. 3X1 POLE 3 WIRE RCD 32A 3 | 2023.5 | 1 | 731304265641 | 1 | 0
PM1W-GR | APC Essential SurgeArrest 1 outlet 230V | 29.46 | 1 | 731304313731 | 1 | 0
PM1WB-GR | APC Essential SurgeArrest 1 outlet 230V, | 29.46 | 1 | 731304343776 | 1 | 0
PM1WU2-GR | APC SurgeArrest 1 Outlet 230V, 2 USB | 49.09 | 1 | 731304334750 | 1 | 0
PM5-GR | APC Essential SurgeArrest 5 oulets 230V | 45.58 | 1 | 731304313120 | 1 | 0
PM5T-GR | APC E SurgeArrest 5 outlets with phone p | 55.4 | 1 | 731304313694 | 1 | 0
PM5U-GR | APC E SurgeArrest 5 outlets with 5V 2.4A | 72.94 | 1 | 731304313748 | 1 | 0
PM6-GR | APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V | 68.72 | 1 | 731304313717 | 1 | 0
PM6U-GR | APC Essential SurgeArrest 6 outlets with | 98.19 | 1 | 731304313724 | 1 | 0
PM8-GR | APC Essential SurgeArrest 8 outlets 230V | 92.58 | 1 | 731304313144 | 1 | 0
PME1WB-GR | APC Essential SurgeArrest 1 Outlet Black | 16.56 | 1 | 731304346968 | 1 | 0
PME1WU2B-GR | APC Essential SurgeArrest 1 Outlet Black | 29.46 | 1 | 731304347019 | 1 | 0
PME5B-GR | APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black | 27.22 | 1 | 731304347033 | 1 | 0
PME5U2B-GR | APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black | 42.07 | 1 | 731304347057 | 1 | 0
PMF83VT-GR | APC Perf SurgeArrest 8 outlets with Phon | 101 | 1 | 731304313755 | 1 | 0
PNET1GB | APC PROTECTNET WITH GIGABIT PR | 65.23 | 1 | 731304226734 | 1 | 0
PNETR6 | REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, CAT 6 | 75.74 | 1 | 731304217183 | 1 | 0
PRM4 | CHASSIS, 1U, 4 CHANNELS, DATA LINE SURGE | 52.6 | 1 | 731304217176 | 1 | 0
PTEL2 | APC PROTECTNET TELECOM 2 LINE | 61.72 | 1 | 731304000433 | 1 | 0
PTEL2R | REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, 2 LINE TELCO | 52.6 | 1 | 731304202851 | 1 | 0
PZ42I-GR | UPS Power Strip IEC C14 T04 Outlet230V | 32.96 | 1 | 731304336211 | 1 | 0
PZ42IZ-GR | APC Power Strip L, IEC C14 TO 4 CEE/3 | 50.8 | 1 | 731304336266 | 1 | 0
RBC11 | APC Replacement Battery Cartridge #11 | 921.67 | 1 | 731304003335 | 1 | 0
RBC12 | Cartucho de batería | 907.53 | 1 | 731304003342 | 1 | 0
RBC13 | APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #13 | 3010.97 | 1 | 731304003359 | 1 | 0
RBC14 | APC Replacement Battery Cartri | 2418.77 | 1 | 731304003366 | 1 | 0
RBC17 | APC Replacement Battery Cartri | 110.27 | 1 | 731304206811 | 1 | 0
RBC18 | APC Replacement Battery Cartri | 296.86 | 1 | 731304014003 | 1 | 0
RBC2 | APC Replacement Battery Cartri | 115.91 | 1 | 731304003243 | 1 | 0
RBC22 | APC Replacement Battery Cartri | 455.18 | 1 | 731304015796 | 1 | 0
RBC23 | APC Replacement Battery Cartri | 732.25 | 1 | 731304015789 | 1 | 0
RBC24 | APC Replacement Battery Cartri | 916.01 | 1 | 731304015772 | 1 | 0
RBC25 | APC Replacement Battery Cartri | 1063.02 | 1 | 731304015857 | 1 | 0
RBC27 | APC Replacement Battery Cartri | 888.53 | 1 | 731304099840 | 1 | 0
RBC29 | APC Replacement Battery Cartri | 87.76 | 1 | 731304099857 | 1 | 0
RBC30 | Cartucho de batería | 101.77 | 1 | 731304099864 | 1 | 0
RBC31 | APC Replacement Battery Cartri | 531.52 | 1 | 731304111788 | 1 | 0
RBC32 | APC Replacement Battery Cartri | 180.94 | 1 | 731304219088 | 1 | 0
RBC33 | APC Replacement Battery Cartri | 234.66 | 1 | 731304219095 | 1 | 0
RBC34 | APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #34 | 596.53 | 1 | 731304220664 | 1 | 0
RBC4 | APC Replacement Battery Cartri | 180.94 | 1 | 731304003267 | 1 | 0
RBC40 | APC Replacement Battery 12V-7AH | 135.7 | 1 | 731304225324 | 1 | 0
RBC43 | APC Replacement Battery Cartri | 927.32 | 1 | 731304218463 | 1 | 0
RBC47 | APC Replacement Battery Cartri | 67.86 | 1 | 731304220930 | 1 | 0
RBC48 | APC Replacement Battery Cartri | 271.4 | 1 | 731304221586 | 1 | 0
RBC5 | Cartucho de bater? | 243.14 | 1 | 731304003274 | 1 | 0
RBC55 | RBC55 / APC Replacement Battery Cartri | 927.32 | 1 | 731304233510 | 1 | 0
RBC59 | APC Replacement Battery Cartridge #59 | 325.12 | 1 | 731304235590 | 1 | 1
RBC6 | RBC6 / APC Replacement Battery Cartri | 455.18 | 1 | 731304003281 | 1 | 0
RBC7 | APC Replacement Battery Cartri | 531.52 | 1 | 731304003298 | 1 | 0
RBC8 | APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #8 | 419.59 | 1 | 731304003304 | 1 | 0
RBC9 | APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #9 | 216.65 | 1 | 731304003311 | 1 | 0
SBP10KRMI4U | APC Service Bypass Panel- 230V | 2968.56 | 1 | 731304212638 | 1 | 0
SBP1500RMI | APC SERVICE BYPASS PANEL 230V 10A | 613.5 | 1 | 731304263593 | 1 | 0
SBP16KP | APC Service Bypass Panel- 200/208/240V, | 2875.5 | 1 | 731304212645 | 1 | 0
SBP16KRMI4U | APC Service Bypass Panel- 230V, 100A, MB | 3021.94 | 1 | 731304212652 | 1 | 0
SBP20KP | APC Service Bypass Panel 200/208/230/240 | 3314.81 | 1 | 731304266952 | 1 | 0
SBP20KRMI4U | APC Service Bypass Panel 230V MBB 125A H | 3887.25 | 1 | 731304266969 | 1 | 0
SBP3000 | APC Bypass manuel externe 3KVA pour Sma | 1337.26 | 1 | 731304212713 | 1 | 0
SBP3000RMHW | APC SERVICE BYPASS PDU, 230V 16AMP HARDW | 670.03 | 1 | 731304283225 | 1 | 0
SBP3000RMI | APC SERVICE BYPASS PDU, 230V 16AMP W/ (6 | 689.84 | 1 | 731304266747 | 1 | 0
SBP5000RMI2U | APC Bypass manuel externe 5KVA pour Smar | 1668.05 | 1 | 731304212591 | 1 | 0
SBP5000RMT2U | APC BYPASS SERV 5KVA 208V | 1775.48 | 1 | 731304212584 | 1 | 0
SBP6KRMI2U | APC Service Bypass Panel- 230V | 1930.97 | 1 | 731304212614 | 1 | 0
SBP6KRMT2U | APC Service Bypass Panel- 200/208/240V, | 1510.59 | 1 | 731304212607 | 1 | 0
SC420 | APC Smart-UPS SC 420VA 120V | 489.11 | 1 | 731304222606 | 1 | 0
SC420I | APC Smart UPS SC 420VA/260Watts | 415.61 | 1 | 731304222613 | 1 | 0
SC450RMI1U | APC Smart UPS SC 450VA/280Watts | 621.98 | 1 | 731304222712 | 1 | 0
SC620I | APC Smart UPS SC 620VA/390Watts | 627.63 | 1 | 731304222637 | 1 | 0
SCL500RMI1UC | Smart-UPS Li-ion, 500VA, 230V with Smart | 1399.45 | 1 | 731304402558 | 1 | 0
SCL500RMI1UNC | Smart-UPS Li-ion, 500VA, 230V with Netwo | 1984.69 | 1 | 731304402565 | 1 | 0
SFTWES10-DIGI | EcoStruxure IT Expert 10 nodes 1 year | 1127.12 | 1 | 3606482103603 | 1 | 0
SFTWES100-DIGI | EcoStruxure IT Expert 100 nodes 1 year | 11202.61 | 1 | 3606482103641 | 1 | 0
SFTWES1000-DIGI | EcoStruxure IT Expert 1000 nodes 1 year | 67215.61 | 1 | 3606482103702 | 1 | 0
SFTWES10003Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 1000 nodes 3 years | 198822.19 | 1 | 3606482103849 | 1 | 0
SFTWES10005Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 1000 nodes 5 years | 351833.01 | 1 | 3606482103986 | 1 | 0
SFTWES1003Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 100 nodes 3 years | 33141.61 | 1 | 3606482103788 | 1 | 0
SFTWES1005Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 100 nodes 5 years | 47676.19 | 1 | 3606482103924 | 1 | 0
SFTWES103Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 10 nodes 3 years | 3208.58 | 1 | 3606482103740 | 1 | 0
SFTWES105Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 10 nodes 5 years | 5045.97 | 1 | 3606482103887 | 1 | 0
SFTWES1250-DIGI | EcoStruxure IT Expert 1250 nodes 1 year | 84026.37 | 1 | 3606482103719 | 1 | 0
SFTWES12503Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 1250 nodes 3 years | 248527.74 | 1 | 3606482103856 | 1 | 0
SFTWES12505Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 1250 nodes 5 years | 439794.68 | 1 | 3606482103993 | 1 | 0
SFTWES150-DIGI | EcoStruxure IT Expert 150 nodes 1 year | 13451.35 | 1 | 3606482103658 | 1 | 0
SFTWES1500-DIGI | EcoStruxure IT Expert 1500 nodes 1 year | 100823.42 | 1 | 3606482103726 | 1 | 0
SFTWES15003Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 1500 nodes 3 years | 298219.57 | 1 | 3606482103863 | 1 | 0
SFTWES15005Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 1500 nodes 5 years | 527756.36 | 1 | 3606482104006 | 1 | 0
SFTWES1503Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 150 nodes 3 years | 39778.15 | 1 | 3606482103795 | 1 | 0
SFTWES1505Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 150 nodes 5 years | 66406.62 | 1 | 3606482103931 | 1 | 0
SFTWES200-DIGI | EcoStruxure IT Expert 200 nodes 1 year | 17921.43 | 1 | 3606482103665 | 1 | 0
SFTWES2003Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 200 nodes 3 years | 53023.83 | 1 | 3606482103801 | 1 | 0
SFTWES2005Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 200 nodes 5 years | 88537.58 | 1 | 3606482103948 | 1 | 0
SFTWES25-DIGI | EcoStruxure IT Expert 25 nodes 1 year | 2810.94 | 1 | 3606482103610 | 1 | 0
SFTWES250-DIGI | EcoStruxure IT Expert 250 nodes 1 year | 22418.92 | 1 | 3606482103672 | 1 | 0
SFTWES2503Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 250 nodes 3 years | 66269.5 | 1 | 3606482103818 | 1 | 0
SFTWES2505Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 250 nodes 5 years | 110668.55 | 1 | 3606482103955 | 1 | 0
SFTWES253Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 25 nodes 3 years | 8295.69 | 1 | 3606482103757 | 1 | 0
SFTWES255Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 25 nodes 5 years | 13094.85 | 1 | 3606482103894 | 1 | 0
SFTWES350-DIGI | EcoStruxure IT Expert 350 nodes 1 year | 31372.77 | 1 | 3606482103689 | 1 | 0
SFTWES3503Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 350 nodes 3 years | 92788.26 | 1 | 3606482103825 | 1 | 0
SFTWES3505Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 350 nodes 5 years | 143001.15 | 1 | 3606482103962 | 1 | 0
SFTWES5-DIGI | EcoStruxure IT Expert 5 nodes 1 year | 600.59 | 1 | 3606482103597 | 1 | 0
SFTWES50-DIGI | EcoStruxure IT Expert 50 nodes 1 year | 5608.16 | 1 | 3606482103627 | 1 | 0
SFTWES500-DIGI | EcoStruxure IT Expert 500 nodes 1 year | 44810.41 | 1 | 3606482103696 | 1 | 0
SFTWES5003Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 500 nodes 3 years | 132538.98 | 1 | 3606482103832 | 1 | 0
SFTWES5005Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 500 nodes 5 years | 181586.37 | 1 | 3606482103979 | 1 | 0
SFTWES503Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 50 nodes 3 years | 16577.66 | 1 | 3606482103764 | 1 | 0
SFTWES505Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 50 nodes 5 years | 25545.23 | 1 | 3606482103900 | 1 | 0
SFTWES53Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 5 nodes 3 years | 1703.02 | 1 | 3606482103733 | 1 | 0
SFTWES55Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 5 nodes 5 years | 2591.55 | 1 | 3606482103870 | 1 | 0
SFTWES75-DIGI | EcoStruxure IT Expert 75 nodes 1 year | 8405.38 | 1 | 3606482103634 | 1 | 0
SFTWES753Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 75 nodes 3 years | 24859.63 | 1 | 3606482103771 | 1 | 0
SFTWES755Y-DIGI | EcoStruxure IT Expert 75 nodes 5 years | 38324.7 | 1 | 3606482103917 | 1 | 0
SMC1000I-2U | APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack moun LCD | 1304.92 | 1 | 731304303695 | 1 | 0
SMC1000I-2UC | Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with S | 1328.78 | 1 | 731304332930 | 1 | 0
SMC1000IC | Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartC | 978.2 | 1 | 731304332947 | 1 | 0
SMC1500-2U | APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack moun. LCD | 1070.22 | 1 | 731304303718 | 1 | 0
SMC1500I-2U | APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack moun. LCD | 1658.52 | 1 | 731304303718 | 1 | 0
SMC1500I-2UC | Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with S | 1685 | 1 | 731304332954 | 1 | 0
SMC1500IC | Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartC | 1303.33 | 1 | 731304332961 | 1 | 0
SMT1000 | APC Smart-UPS 1000VA LCD 120V | 1537.99 | 1 | 731304268659 | 1 | 0
SMT1000I | APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V | 1110.91 | 1 | 731304268673 | 1 | 0
SMT1000IC | Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartC | 1136.53 | 1 | 731304332978 | 1 | 0
SMT1000RMI2U | APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V | 1558.38 | 1 | 731304284741 | 1 | 0
SMT1000RMI2UC | Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with Sma | 1583.23 | 1 | 731304332985 | 1 | 0
SMT1500 | APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V | 1423.83 | 1 | 731304268666 | 1 | 0
SMT1500I | APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | 1514.58 | 1 | 731304268680 | 1 | 0
SMT1500IC | Smart-UPS 1500VA LCD 230V SmartC | 1537.99 | 1 | 731304332992 | 1 | 0
SMT1500RM2U | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 120V | 2522.44 | 1 | 731304284574 | 1 | 0
SMT1500RMI1U | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V | 2123.23 | 1 | 731304299400 | 1 | 0
SMT1500RMI2U | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V | 1955.81 | 1 | 731304284758 | 1 | 0
SMT1500RMI2UC | Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SmartC | 1987.52 | 1 | 731304333005 | 1 | 0
SMT1500RMI2UNC | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with | 2637.77 | 1 | 731304327684 | 1 | 0
SMT1500TMI1U | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V | 1815.46 | 1 | 731304299400 | 1 | 0
SMT2200I | APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V | 2434.59 | 1 | 731304274025 | 1 | 0
SMT2200IC | Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartC | 2422.9 | 1 | 731304337317 | 1 | 0
SMT2200RM2U | APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD 120V | 2869.57 | 1 | 731304279532 | 1 | 0
SMT2200RMI2U | APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V | 3426.57 | 1 | 731304284635 | 1 | 0
SMT2200RMI2UC | Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with Sma | 3378.5 | 1 | 731304337324 | 1 | 0
SMT3000I | APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V | 3708.21 | 1 | 731304268710 | 1 | 0
SMT3000IC | SMART UPS 3000VA LCD 230V | 3661.21 | 1 | 731304337331 | 1 | 0
SMT3000RM2U | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 120V | 4396.28 | 1 | 731304279549 | 1 | 0
SMT3000RMI2U | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | 4381.01 | 1 | 731304284642 | 1 | 0
SMT3000RMI2UC | Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with Sma | 4311.46 | 1 | 731304337348 | 1 | 0
SMT3000RMI2UNC | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with | 5032.4 | 1 | 731304327707 | 1 | 0
SMT750 | APC Smart-UPS 750VA LCD 120V | 1070.22 | 1 | 731304269052 | 1 | 0
SMT750I | APC Smart-UPS 750VA LCD 230V | 804.22 | 1 | 731304269069 | 1 | 0
SMT750IC | Smart-UPS 750VA LCD 230V with SmartC | 791.61 | 1 | 731304340317 | 1 | 0
SMT750RMI2U | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | 1192.27 | 1 | 731304284765 | 1 | 0
SMT750RMI2UC | Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with Smar | 1164.81 | 1 | 731304340324 | 1 | 1
SMTL1000RMI2UC | Smart-UPS Li-ion 1000VA, 230V with Smart | 2699.97 | 1 | 731304402596 | 1 | 0
SMTL1500RMI3UC | SMT Lithium Ion, Short Depth 1500VA, 230 | 3760.17 | 1 | 731304402619 | 1 | 0
SMTL750RMI2UC | Smart-UPS Li-ion 750VA, 230V with SmartC | 2035.58 | 1 | 731304407966 | 1 | 0
SMV1000CAI | APC Easy UPS SMV 1000VA 230V | 836.85 | 1 | 731304346524 | 1 | 0
SMV1500CAI | APC Easy UPS SMV 1500VA 230V | 1228.63 | 1 | 731304346531 | 1 | 0
SMV2000CAI | APC Easy UPS SMV 2000VA 230V | 1764.31 | 1 | 731304346548 | 1 | 0
SMV3000CAI | APC Easy UPS SMV 3000VA 230V | 2691.78 | 1 | 731304346555 | 1 | 0
SMV750CAI | APC Easy UPS SMV 750VA 230V | 581 | 1 | 731304346562 | 1 | 0
SMVS1000CAI | Schneider Electric Easy UPS SMVS 1000VA | 566.23 | 1 | 731304344322 | 1 | 0
SMVS1500CAI | Easy UPS 1Ph SMVS 1500 VA 230 V sine wav | 730.15 | 1 | 731304344339 | 1 | 0
SMVS2000CAI | Schneider Electric Easy UPS SMVS 2000VA | 897.04 | 1 | 731304344346 | 1 | 0
SMVS3000CAI | Schneider Electric Easy UPS SMVS 3000VA | 1227.85 | 1 | 731304344353 | 1 | 0
SMVS750CAI | Schneider Electric Easy UPS SMVS 750VA 2 | 482.79 | 1 | 731304344360 | 1 | 0
SMX039-2 | APC Smart-UPS X 48V Battery Extension Ca | 217.69 | 1 | 731304269045 | 1 | 0
SMX040 | APC Smart-UPS X 120V Battery Pack Extens | 223.35 | 1 | 731304289975 | 1 | 0
SMX1000I | APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 23 | 1685 | 1 | 731304268635 | 1 | 0
SMX120BP | APC Smart-UPS X 120V External Battery Pa | 1484.27 | 1 | 731304292562 | 1 | 0
SMX120RMBP2U | Smart-UPS X 120V External Battery Rack/T | 2044.05 | 1 | 731304295839 | 1 | 0
SMX1500RMI2U | APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 23 | 2626.46 | 1 | 731304268598 | 1 | 0
SMX1500RMI2UNC | APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 23 | 3632.95 | 1 | 731304281702 | 1 | 0
SMX2200HV | APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 20 | 3251.27 | 1 | 731304292609 | 1 | 0
SMX2200HVNC | Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/R | 4297.34 | 1 | 731304327158 | 1 | 0
SMX2200RMHV2U | APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD | 4481.09 | 1 | 731304272687 | 1 | 0
SMX3000HV | Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200 | 4226.64 | 1 | 731304292616 | 1 | 0
SMX3000HVNC | APC Smart-UPS X 3000VA Short Depth Tow | 5286.85 | 1 | 731304292623 | 1 | 0
SMX3000RMHV2U | APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower | 5173.75 | 1 | 731304268529 | 1 | 0
SMX3000RMHV2UNC | APC Smart-UPS X 3000VA Rack | 5894.69 | 1 | 731304272694 | 1 | 0
SMX48RMBP2U | APC Smart-UPS X-Series 48V External Batt | 1461.65 | 1 | 731304268611 | 1 | 0
SMX750I | APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230 | 1269.42 | 1 | 731304268581 | 1 | 0
SR110KXIET | Schneider Electric On-Line UPS 10000VA 2 | 9492.19 | 1 | 731304315810 | 1 | 0
SR1192XBP | Schneider Electric On-Line UPS 192V Batt | 2060.63 | 1 | 731304315834 | 1 | 0
SR11KXIET | Schneider Electric On-Line UPS 1000VA 23 | 1501.25 | 1 | 731304315841 | 1 | 0
SR11KXIETBAT | PROMO SR11KXIET + Power Pack | A consultar | 1 |  | 1 | 0
SR12KXIET | Schneider Electric On-Line UPS 2000VA 23 | 2502.28 | 1 | 731304315865 | 1 | 0
SR13KXIET | SE UPS, 3000VA, 230V with Pre-installed | 2592.65 | 1 | 731304310747 | 1 | 0
SR15KDXIET | On-Line UPS, 5000VA, 230V with Pre-insta | 4389.25 | 1 | 731304310754 | 1 | 0
SR16KXIET | On-Line UPS, 6000VA, 230V with Pre-insta | 5200.38 | 1 | 731304310761 | 1 | 0
SR18KXIET | Schneider Electric On-Line UPS 8000VA 23 | 8722.98 | 1 | 731304315889 | 1 | 0
SRT001 | APC Smart-UPS SRT 5kVA Output HW Kit | 503.23 | 1 | 731304310778 | 1 | 0
SRT003 | SRT 15ft Extension Cable for 192VDC | 672.87 | 1 | 731304292661 | 1 | 0
SRT009 | APC Smart-UPS RT 3.5M Exten. Cable XLBP | 438.2 | 1 |  | 1 | 0
SRT012 | Smart SRT 2200VA/3000VAHardwire Kit | 503.23 | 1 | 731304323983 | 1 | 0
SRT1000RMXLI | APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V | 2495.94 | 1 | 731304340256 | 1 | 0
SRT1000RMXLI-NC | APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V | A Consultar | 1 | 731304340263 | 1 | 0
SRT1000XLI | APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V | 2096.86 | 1 | 731304340270 | 1 | 0
SRT10KRMXLI | APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V | A Consultar | 1 | 731304304265 | 1 | 0
SRT10KXLI | APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V | 15832.27 | 1 | 731304304272 | 1 | 0
SRT1500RMXLI | APC Smart-UPS SRT 1500VA RM 230V | 2968.56 | 1 | 731304340287 | 1 | 0
SRT1500RMXLI-NC | APC Smart-UPS SRT 1500VA RM 230V Network | 3830.85 | 1 | 731304340294 | 1 | 0
SRT1500XLI | APC Smart-UPS SRT 1500VA 230V | 2584.05 | 1 | 731304340300 | 1 | 0
SRT192BP | APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Bat | 2897.87 | 1 | 731304301769 | 1 | 0
SRT192BP2 | APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Ba | 2996.82 | 1 | 731304292746 | 1 | 0
SRT192RMBP | APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM | 3406.76 | 1 | 731304301776 | 1 | 0
SRT192RMBP2 | Smart 192V 8 and 10kVA RM Batt. Pack | 3519.85 | 1 | 731304292753 | 1 | 0
SRT192RMBPM | APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM | 3746.03 | 1 | 731304324317 | 1 | 0
SRT2200RMXLI | APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V | 3887.38 | 1 | 731304317623 | 1 | 0
SRT2200XLI | APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V | 3519.85 | 1 | 731304317630 | 1 | 0
SRT3000RMXLA | APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 120V | 5629.59 | 1 | 731304323068 | 1 | 0
SRT3000RMXLI | APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V | 6078.47 | 1 | 731304317647 | 1 | 0
SRT3000RMXLI-NC | APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Network | 6912.49 | 1 | 731304327592 | 1 | 0
SRT3000RMXLW-IEC | APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 208/230V IEC | 6276.36 | 1 | 731304320074 | 1 | 0
SRT3000XLI | APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V | 5696.79 | 1 | 731304317678 | 1 | 0
SRT3000XLW-IEC | APC Smart-UPS SRT 3000VA 208/230V IEC | 5922.95 | 1 | 731304320081 | 1 | 0
SRT48BP | APC Smart-UPS SRT 48V 1kVA 1.5kVA Batter | 1673.69 | 1 | 731304330141 | 1 | 0
SRT48RMBP | Smart-UPS SRT 48V 1kVA 1.5kVA RM Battery | 2086.46 | 1 | 731304330103 | 1 | 0
SRT5KRMXLI | APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V | 9047 | 1 | 731304301196 | 1 | 0
SRT5KRMXLI-6W | SMART UPS 5 KVA 230V RM W/ 6 YEAR W | 9796.21 | 1 | 3606481338990 | 1 | 0
SRT5KRMXLIM | APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V Marine | 10107.21 | 1 | 731304320821 | 1 | 0
SRT5KRMXLW-HW | APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208/230V HW | 9541.76 | 1 | 731304301516 | 1 | 0
SRT5KXLI | APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V | 8580.51 | 1 | 731304301615 | 1 | 0
SRT5KXLIQ | Std Exch APC Smart UPS SRT5000VA 230V | A consultar | 1 | 731304310556 | 1 | 0
SRT6KRMXLI | APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V | 10474.74 | 1 | 731304308515 | 1 | 0
SRT6KRMXLIM | APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V Marine | 11690.44 | 1 | 731304320838 | 1 | 0
SRT6KRMXLT | APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 208V | 10448.7 | 1 | 731304308522 | 1 | 0
SRT6KXLI | APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V | 9965.84 | 1 | 731304301660 | 1 | 0
SRT6M | APC 5kVA and 6kVA Marine Filter | 3986.66 | 1 | 731304324836 | 1 | 0
SRT6RMM | APC 5kVA and 6kVA Marine Filter Rack-Mou | 3321.95 | 1 | 731304324843 | 1 | 0
SRT72BP | Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA Battery Pack | 1673.69 | 1 | 731304317708 | 1 | 0
SRT72RMBP | APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA RM Battery | 2049.72 | 1 | 731304317715 | 1 | 0
SRT8KRMXLI | APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V | A Consultar | 1 | 731304304296 | 1 | 0
SRT8KXLI | Onduleur Smart-UPS APC SRT 8000 VA 230 V | 13019.22 | 1 | 731304304319 | 1 | 0
SRT96BP | APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pac | 2340.91 | 1 | 731304317722 | 1 | 0
SRT96RMBP | APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery | 2714.11 | 1 | 731304317739 | 1 | 0
SRTG03 | APC Smart-UPS RT 5M Extension Cable for | 660.3 | 1 | 731304419013 | 1 | 0
SRTG15KXLI | APC Smart-UPS RT 15kVA 230V Internationa | 20328.19 | 1 | 731304411888 | 1 | 0
SRTG192XLBP2 | APC Smart-UPS RT 192V 9Ah Battery Pack 2 | 6057.19 | 1 | 731304411987 | 1 | 0
SRTG20KXLI | APC Smart-UPS RT 20kVA 230V Internationa | 22910.81 | 1 | 731304411901 | 1 | 0
SRTGPK01 | APC Smart-UPS RT Parallel Kit for 15k/20 | 5737.69 | 1 | 731304412014 | 1 | 0
SRTL1000RMXLI | APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V | 4226.64 | 1 | 731304346388 | 1 | 0
SRTL1000RMXLI-NC | APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V | 5103.08 | 1 | 731304346395 | 1 | 0
SRTL1500RMXLI | APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V | 5273.79 | 1 | 731304346401 | 1 | 0
SRTL1500RMXLI-NC | APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V | 5880.55 | 1 | 731304346418 | 1 | 0
SRTL2200RMXLI | APC SMART-UPS SRT LI-ION 2200VA RM 230V | 6276.36 | 1 | 731304347538 | 1 | 0
SRTL2200RMXLI-NC | APC SMART-UPS SRT LI-ION 2200VA RM 230V | 7138.65 | 1 | 731304347545 | 1 | 0
SRTL3000RMXLI | APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V | 9456.94 | 1 | 731304347552 | 1 | 0
SRTL3000RMXLI-NC | APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V | 10319.25 | 1 | 731304347569 | 1 | 0
SRTRK2 | APC SRT 19 Rail Kit for Smart-UPS SRT | 489.11 | 1 | 731304313113 | 1 | 0
SRTRK4 | SRT 19" Rail Kit for SRT 2.2 3kVA | 381.67 | 1 | 731304322436 | 1 | 0
SRV10KI | APC Smart-UPS RV 10000VA 230V | 10087.5 | 1 | 731304337935 | 1 | 0
SRV192RBP-7A | APC Easy UPS SRV 192V RM Batte | 2781.56 | 1 | 731304343325 | 1 | 0
SRV1KI | APC Smart-UPS SRV 1000VA 230V | 1327.23 | 1 | 731304339205 | 1 | 0
SRV1KRI | APC Easy UPS SRV RM 1000VA 230V | 1409.86 | 1 | 731304341666 | 1 | 0
SRV2KI | APC Smart-UPS SRV 2000VA 230V | 2228.04 | 1 | 731304339243 | 1 | 0
SRV2KRI | APC Easy UPS SRV RM 2000VA 230V | 2398.61 | 1 | 731304341697 | 1 | 0
SRV3KI | APC EASY UPS SRV 3000VA 230V | 2931.64 | 1 | 731304337973 | 1 | 0
SRV3KRI | APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230V | 3171.5 | 1 | 731304341734 | 1 | 0
SRV6KI | APC Smart-UPS RV 6000VA 230V | 5836.62 | 1 | 731304338017 | 1 | 0
SRVPM6KRI | APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V | 3053.25 | 1 | 731304343462 | 1 | 0
SRVRK1 | APC Easy UPS RAIL KIT, 700MM | 53.3 | 1 | 731304345220 | 1 | 0
SRVRK2 | APC Easy UPS RAIL KIT, 900MM | 66.63 | 1 | 731304345251 | 1 | 0
SRVS10KI | SRVS 10000VA 230V | 6787.95 | 1 | 731304338031 | 1 | 0
SRVS10KIL | SRVS 10000VA 230V with External Battery | 8322.62 | 1 | 731304338048 | 1 | 0
SRVS10KRILRK | SRVS RM 10000VA 230V ,with RailKit,Exter | 9473.61 | 1 | 731304346302 | 1 | 0
SRVS10KRIRK | SE Easy UPS SRVS RM 10000VA 230V with R | 6979.78 | 1 | 731304346319 | 1 | 0
SRVS192RBP-7A | SE Easy UPS SRVS 192V RM Battery Pack fo | 1924.23 | 1 | 731304343479 | 1 | 0
SRVS192RBP-9A | SE Easy UPS SRVS 192V RM Battery Pack fo | 2113.12 | 1 | 731304343486 | 1 | 0
SRVS1KI | SRVS 1000VA 230V | 894.24 | 1 | 731304341338 | 1 | 0
SRVS1KIL | SRVS 1000VA 230V with External Battery P | 1274.96 | 1 | 731304338055 | 1 | 0
SRVS1KRI | Schneider Electric Easy UPS SRV RM 1000V | 950.31 | 1 | 731304341789 | 1 | 0
SRVS1KRIRK | SE Easy UPS SRVS RM 1000VA 230V with Ra | 982.77 | 1 | 731304346326 | 1 | 0
SRVS240BP-9A | SE Easy UPS SRVS 240V Battery Pack for 6 | 2384.63 | 1 | 731304343493 | 1 | 0
SRVS240RLBP-9A | SE Easy UPS SRVS 240V RM Battery Pack fo | 2629.59 | 1 | 731304343509 | 1 | 0
SRVS2KI | SRVS 2000VA 230V | 1502.21 | 1 | 731304341345 | 1 | 0
SRVS2KIL | SRVS 2000VA 230V with External Battery P | 2136.72 | 1 | 731304338062 | 1 | 0
SRVS2KRI | Schneider Electric Easy UPS SRV RM 2000V | 1611.39 | 1 | 731304341796 | 1 | 0
SRVS2KRIRK | SE Easy UPS SRVS RM 2000VA 230V with Ra | 1646.82 | 1 | 731304346333 | 1 | 0
SRVS36BP-9A | SE Easy UPS SRVS 36V Battery Pack for 1k | 681.75 | 1 | 731304343387 | 1 | 0
SRVS3KI | SRVS 3000VA 230V | 1962.59 | 1 | 731304338147 | 1 | 0
SRVS3KIL | SRVS 3000VA 230V with External Battery P | 2620.75 | 1 | 731304338079 | 1 | 0
SRVS3KRI | Schneider Electric Easy UPS SRV RM 3000V | 2127.87 | 1 | 731304341802 | 1 | 0
SRVS3KRIRK | SE Easy UPS SRVS RM 3kVA 230V + RailKit | 2163.3 | 1 | 731304346340 | 1 | 0
SRVS6KI | UPS SRVS 6000VA 230V | 3925.21 | 1 | 731304338154 | 1 | 1
SRVS6KIL | SRVS 6000VA 230V with External Battery P | 4899.14 | 1 | 731304338086 | 1 | 0
SRVS6KRILRK | SRVS RM 6000VA 230V ,with RailKit,Extern | 5607.44 | 1 | 731304346357 | 1 | 0
SRVS6KRIRK | SE Easy UPS SRVS RM 6000VA 230V with Ra | 4117.04 | 1 | 731304346364 | 1 | 0
SRVS72BP-9A | SE Easy UPS SRVS 72V Battery Pack for 2& | 1224.78 | 1 | 731304343394 | 1 | 0
SRVSMB001 | Modbus on Easy online UPS | 277.42 | 1 | 731304403890 | 1 | 0
SRVSPM10KIL | Schneider Electric Easy UPS SRVS 10000VA | 5946.83 | 1 | 731304343851 | 1 | 0
SRVSPM10KRI | Schneider Electric Easy UPS SRVS RM 6000 | 4795.84 | 1 | 731304343868 | 1 | 0
SRVSPM10KRIL | Schneider Electric Easy UPS SRVS RM 1000 | 6773.19 | 1 | 731304343875 | 1 | 0
SRVSPM1KIL | Schneider Electric Easy UPS SRVS 1000VA | 593.2 | 1 | 731304343882 | 1 | 0
SRVSPM2KIL | Schneider Electric Easy UPS SRVS 2000VA | 914.9 | 1 | 731304343899 | 1 | 0
SRVSPM3KIL | Schneider Electric Easy UPS SRVS 3000VA | 1478.59 | 1 | 731304343905 | 1 | 0
SRVSPM6KIL | Schneider Electric Easy UPS SRVS 6000VA | 2505.65 | 1 | 731304343912 | 1 | 0
SRVSPM6KRI | Schneider Electric Easy UPS SRVS RM 1000 | 2113.12 | 1 | 731304343929 | 1 | 0
SRVSPM6KRIL | Schneider Electric Easy UPS SRVS RM 6000 | 2892.26 | 1 | 731304343936 | 1 | 0
SRVSRK1 | SE Easy UPS RAIL KIT 700MM | 34.68 | 1 | 731304345268 | 1 | 0
SRVSRK2 | SE Easy UPS RAIL KIT 900MM | 47.96 | 1 | 731304345275 | 1 | 0
SU032A | APC Kit de montage rack pour SUA2200./30 | 209.21 | 1 | 731304194668 | 1 | 0
SUA031 | APC Smart-UPS Hardwire Kit for SUA 2200/ | 466.49 | 1 | 731304260226 | 1 | 0
SUA1000RMI1U | APC Smart-UPS 1000VA USB & Ser | 1919.66 | 1 | 731304123897 | 1 | 0
SUA24XLBP | 24V Battery pour SUA750XLI/SUA1000XLI | 986.68 | 1 | 731304187615 | 1 | 0
SUA48RMXLBP3U | 48V/3U Battery pour SUA2200./3000RMXLI3U | 2106.25 | 1 | 731304238591 | 1 | 0
SUA48XLBP | 48V Battery pour SUA2200XLI/3000XLI | 1495.58 | 1 | 731304244301 | 1 | 0
SUA5000RMI5U | APC Smart UPS 5000VA/4000Watts | 8170.57 | 1 | 731304255321 | 1 | 0
SUA500PDRI | APC DIN Rail Panel Mount UPSwithout Batt | 901.86 | 1 | 731304290841 | 1 | 0
SUA500PDRI-H | APC DIN Rail - Panel Mount UPS with High | 1803.75 | 1 | 3606485441054 | 1 | 0
SUA500PDRI-S | APC Smart-UPS 750 VA USB & Serie 230 V | 1145 | 1 | 3606485441061 | 1 | 50
SUA750IX38 | APC Smart UPS 750VA 230V USB with UL app | 712.29 | 1 | 731304253365 | 1 | 0
SUA750RMI1U | SUA750RMI1U / APC Smart-UPS 750VA USB & | 1419.24 | 1 | 731304123927 | 1 | 0
SUM1500RMXLI2U | APC Smart UPS XL 1500VA/1425Watts | 3717.77 | 1 | 731304224556 | 1 | 0
SUM3000RMXLI2U | SUM3000RMXLI2U / APC Smart-UPS XL Modula | 6658.04 | 1 | 731304224570 | 1 | 0
SUM48RMXLBP2U | 48V XR Battery pour SU1500RMXLI2U | 2295.67 | 1 | 731304224587 | 1 | 0
SURT001 | APC Smart-UPS RT 3000VA 230V I | 2236.31 | 1 | 731304217787 | 1 | 0
SURT002 | APC Smart-UPS RT 5000VA 230V I | 2202.38 | 1 | 731304217794 | 1 | 0
SURT007 | Kit avec bornier pour SURT 3kVA/5kVA | 503.23 | 1 | 731304217282 | 1 | 0
SURT008 | APC Smart-UPS RT 15ft Extensio | 672.87 | 1 | 731304232476 | 1 | 0
SURT013 | SURT Equipment Cart | 497.59 | 1 | 731304262350 | 1 | 0
SURT019 | APC Smart-UPS RT 3.5M Exten. Cable XLBP | 545.64 | 1 | 731304267430 | 1 | 0
SURT023M | APC 3000VA Filter - MARINE | 1170.46 | 1 | 731304284697 | 1 | 0
SURT1000XLIM | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V - Marine | 2841.33 | 1 | 731304283515 | 1 | 0
SURT15KRMXLI | APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V | A Consultar | 1 | 731304255727 | 1 | 0
SURT192RMXLBP | APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack | 3138.17 | 1 | 3606485318943 | 1 | 0
SURT192RMXLBP2 | APC Smart-UPS RT192V RM Batter | 6446 | 1 | 731304255734 | 1 | 0
SURT192XLBP | 192V Battery pour SURT de 3kVA ?10kVA | 2680.18 | 1 | 731304205241 | 1 | 0
SURT20KRMXLI | SURT20KRMXLI / APC Smart-UPS RT 20kVA RM | A Consultar | 1 | 731304255710 | 1 | 0
SURT48RMXLBP | APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack | 2086.46 | 1 | 3606485318929 | 1 | 0
SURT48XLBP | 48V Battery pour SURT 1 & 2 KVA | 1673.69 | 1 | 731304205258 | 1 | 0
SURTA1500XL | SURTA1500XL / APC SMART-UPS RT 1500VA 12 | 3279.54 | 1 | 731304226338 | 1 | 0
SURTA3000XL | APC SMART-UPS RT 3000VA 120V | 6544.94 | 1 | 731304231479 | 1 | 0
SURTD2200XLIM | APC Smart-UPS RT 2200VA 230V - Marine | 4424.56 | 1 | 731304286929 | 1 | 0
SURTD3000XLIM | APC Smart-UPS RT 3000VA 230V - Marine | 6276.36 | 1 | 731304283546 | 1 | 0
SURTRK | Kit rack pour SURT 1 & 2kVA | 441.04 | 1 | 731304205494 | 1 | 0
SURTRK2 | Kit rack pour SURT 3/5/8/10kVA | 441.04 | 1 | 731304206743 | 1 | 0
SX31K1CI | SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, IEC Socke | 308.43 | 1 | 731304307419 | 1 | 0
SX31K1CI-GR | SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, SCHUKO So | 323.12 | 1 | 731304307839 | 1 | 0
SX3500CI | SE BACK-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Socket | 129.24 | 1 | 731304307426 | 1 | 0
SX3650CI | SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, IEC Socket | 164.5 | 1 | 731304307433 | 1 | 0
SX3650CI-GR | SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, SCHUKO Soc | 173.31 | 1 | 731304308041 | 1 | 0
SX3800CI | SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC Socket | 214.44 | 1 | 731304307440 | 1 | 0
SX3800CI-GR | SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, SCHUKO Soc | 226.19 | 1 | 731304307860 | 1 | 0
SYA12K16I | APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA | 27084.48 | 1 | 3606485318769 | 1 | 0
SYA16K16I | APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA | 32639.91 | 1 | 3606485318745 | 1 | 0
SYA16K16IXR | APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA | 46874.82 | 1 | 3606489642839 | 1 | 0
SYA16K16RMI | APC Symmetra LX 16kVA N+1 Rack-mount | 34449.32 | 1 | 3606485318738 | 1 | 0
SYA4K8I | APC Symmetra LX 4kVA | 15931.23 | 1 | 731304221548 | 1 | 0
SYA4K8RMI | APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+ | 17698.21 | 1 | 3606485318721 | 1 | 0
SYA8K16I | APC Symmetra LX 8kVA Scalable | 21514.92 | 1 | 731304221555 | 1 | 0
SYA8K16IXR | APC SYMMETRA LX 8KVA SCALABLE TO 16KVA N | 38449.8 | 1 | 731304221562 | 1 | 0
SYA8K16RMI | APC Symmetra LX 8kVA Scalable | 23281.92 | 1 | 3606485318714 | 1 | 0
SYA8K8I | APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+ | 21514.92 | 1 | 3606485318707 | 1 | 0
SYA8K8RMI | APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+ | 23281.92 | 1 | 3606485318691 | 1 | 0
SYAF16KRMI | APC SYMMETRA LX 16KVA N+1 RACK-MOUNT FRA | A Consultar | 1 | 731304218913 | 1 | 0
SYAF8KRMI | APC SYMMETRA LX 8KVA N+1 RACK-MOUNT FRAM | 12128.65 | 1 | 731304218890 | 1 | 0
SYAFSU13I | APC SYMMETRA LX FRAME ELECTRONICS MODULE | 4240.79 | 1 | 731304247876 | 1 | 0
SYAXR9B9I | SYMMETRA LX EXT RUN TOWER W/9 SYBT5 | 15563.68 | 1 | 731304233794 | 1 | 0
SYBATT | APC Symmetra 4-16kVA Battery M | 1252.44 | 1 | 731304073642 | 1 | 0
SYBFXR9I | APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME | 3279.54 | 1 | 731304221715 | 1 | 0
SYBT2 | APC Symmetra RM 2-6kVA Battery | 1258.11 | 1 | 731304016908 | 1 | 0
SYBT3 | APC Symmetra RM 8-12kVA Batter | 1399.45 | 1 | 731304108320 | 1 | 0
SYBT4 | Battery Module for Symmetra PX, Smart-UP | 2968.69 | 1 | 731304238256 | 1 | 0
SYBT5 | APC Symmetra LX Battery Module | 1368.35 | 1 | 731304218869 | 1 | 0
SYBTU1-PLP | SYMMETRA PX BATTERY UNIT | 732.19 | 1 | 731304123538 | 1 | 0
SYBTU2-PLP | SYmm.PX 9Ah Battery Unit, High Performan | A Consultar | 1 | 731304242529 | 1 | 0
SYCFXR9 | APC SYMMETRA PX BATTERY FRAME FOR 400V P | A Consultar | 1 | 731304257615 | 1 | 0
SYH2K6RMI | Symmetra RM 2 kVA escalable a 6 kVA N+1 | 8948.07 | 1 | 3606485318684 | 1 | 0
SYH6K6RMI | Symmetra RM 6 kVA escalable a 6 kVA N+1 | 19224.89 | 1 | 3606485318660 | 1 | 0
SYMIM3 | APC SYMMETRA RM MAIN INTELLIGENCE MODULE | 1699.14 | 1 | 731304016878 | 1 | 0
SYMIM5 | SYMIM5 / APC Symmetra LX Intelligence M | 1916.83 | 1 | 731304221647 | 1 | 0
SYPM | APC SYMMETRA 4-16KVA POWER MODULE (4KVA) | 4721.4 | 1 | 731304007357 | 1 | 0
SYPM2KU | APC Symmetra RM 2-6kVA Power Module | 3887.38 | 1 | 731304016885 | 1 | 0
SYPM4KI | APC Symmetra LX 4kVA Power Mod | 4212.52 | 1 | 731304218883 | 1 | 0
SYRIM2 | MODULO INTELIGENTE SYMMETRA 4-16KVA | 1945.12 | 1 | 731304202813 | 1 | 0
SYRIM3 | APC Symmetra RM 2-6kVA and 8-12kVA | 1405.12 | 1 | 731304016861 | 1 | 0
SYXRCC | SYMMETRA XR BATT COMM CARD | 1111.09 | 1 | 731304007593 | 1 | 0
UXABP48 | Smart-UPS Ultra Battery | 2309.81 | 1 | 731304257356 | 1 | 0
VGLS9901I | Schneider Easy UPS Dry Contact Card Rela | 131.13 | 1 | 731304346173 | 1 | 0
XBP48RM1U-LI | APC Smart-UPS 48 V 585 Wh LI Battery Pac | 1911.19 | 1 | 731304339601 | 1 | 0
XBP48RM1U2-LI | APC Smart-UPS 48V 3KW, 600Wh LI Battery | 3632.95 | 1 | 731304343516 | 1 | 0
EPDU1116B | Easy PDU,Basic,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & | 541.63 | 1 | 731304405016 | 1 | 0
PRM24 | 19" CHASSIS, 1U, 24 CHANNELS, FOR REPL | 98.06 | 1 | 731304202684 | 1 | 0
SRTGRK1 | APC SMART-UPS RT 19" Rail Kit For 5k/6 | 213 | 1 | 731304411994 | 1 | 0
SRTGRK2 | APC SMART-UPS RT 19" Rail Kit For Exte | 260.93 | 1 | 731304412007 | 1 | 0