## Tarifa DINUY MARZO 2022
| Dinuy S.A. C/ Auzolan, 2. 20303 IRUN, Spain Tel: +34 943 62 79 88 | E-mail: info@dinuy.com E-mail: pedidos@dinuy.com www.dinuy.com
Referencia de producto | Descripción de producto | Familia | Sub familia | Capítulo Tarifa | Precio € MARZO 2022 | EAN unitario | Ud. Embalaje | EAN embalaje | Link Ficha Producto web | Comentarios
AC CH- 001 | PLACA DE 72x72mm | Contadores de Tiempo | Contadores de horas | 10 | 4.4045 | 8422447005691 | 1
AC CH- 002 | MARCO DE 55x55mm | Contadores de Tiempo | Contadores de horas | 10 | 3.1588 | 8422447005707 | 1
AC CT- 005 | FICHA BÁSICA | Contadores de Tiempo | Contadores por moneda / ficha | 10 | 2.9422 | 8422447001808 | 25 | 8422447011791
CH 311 170 | CONTADOR HORAS MODULAR 220V/50Hz | Contadores de Tiempo | Contadores de horas | 10 | 48.6264 | 8422447005738 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-de-horas/
CH 311 210 | CONTADOR HORAS MODULAR 220V/50Hz | Contadores de Tiempo | Contadores de horas | 10 | 40.16 | 8422447005745 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-de-horas/
CH 311 280 | CONTADOR HORAS TRASCUADRO 220V/50Hz | Contadores de Tiempo | Contadores de horas | 10 | 47.5986 | 8422447005752 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-de-horas/
CH 312 110 | CONTADOR HORAS TRASCUADRO 12-48V= | Contadores de Tiempo | Contadores de horas | 10 | 83.2375 | 8422447005769 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-de-horas/
CH 321 150 | CONTADOR HORAS TRASCUADRO 220V/50Hz | Contadores de Tiempo | Contadores de horas | 10 | 46.1834 | 8422447005783 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-de-horas/
CT MON 001 | TEMPORIZADOR BÁSICO A MONEDAS | Contadores de Tiempo | Contadores por moneda / ficha | 10 | 267.4628 | 8422447001754 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-tiempo-monedas-fichas/
CT MON 007 | TEMPORIZADOR BÁSICO A FICHAS | Contadores de Tiempo | Contadores por moneda / ficha | 10 | 266.76 | 8422447002515 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-tiempo-monedas-fichas/
CT MON 01A | TEMPORIZADOR A MONEDAS CON AVISADOR FIN TEMPORIZACIÓN | Contadores de Tiempo | Contadores por moneda / ficha | 10 | 332.99 | 8422447014396 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-tiempo-monedas-fichas/
CT MON 025 | TEMPORIZADOR A MONEDAS CON DISPLAY | Contadores de Tiempo | Contadores por moneda / ficha | 10 | 375.53 | 8422447004106 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-tiempo-monedas-fichas/
CT MON 026 | TEMPORIZADOR A FICHAS CON DISPLAY | Contadores de Tiempo | Contadores por moneda / ficha | 10 | 371.67 | 8422447007145 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-tiempo-monedas-fichas/
CT MON 07A | TEMPORIZADOR A FICHAS CON AVISADOR FIN TEMPORIZACIÓN | Contadores de Tiempo | Contadores por moneda / ficha | 10 | 332.99 | 8422447014402 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-tiempo-monedas-fichas/
CT MON 25A | TEMPORIZADOR A MONEDAS CON DISPLAY Y AVISADOR FIN TEMPORIZACIÓN | Contadores de Tiempo | Contadores por moneda / ficha | 10 | 441.4057 | 8422447014419 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/contadores-de-tiempo/contadores-tiempo-monedas-fichas/
AC DM- 002 | FILTRO RC PARA DETECTORES | Detectores de Movimiento y Presencia | Accesorios detectores | 05 | 17.0695 | 8422447014716 | 1
AC DMS 001 | ACCESORIO PULSADOR/INTERRUPTOR PARA "RE DMS 001" Y "RE DMS DA1" | Detectores de Movimiento y Presencia | Accesorios detectores | 05 | 33.6728 | 8422447012897 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/reguladores-de-luz/sistemas-de-regulacion-constante/
DM BRA 000 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PARED O TECHO 180º | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en Pared | 05 | 54.8397 | 8422447014044 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM CAM 001 | DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA CAJA DE MECANISMO 3 HILOS | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en Caja empotrar | 05 | 99.9101 | 8422447009088 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM CAM 003 | DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA CAJA DE MECANISMO 2 HILOS LED | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en Caja empotrar | 05 | 108.6959 | 8422447015447 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM HF1 000 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DE ALTA FRECUENCIA | Detectores de Movimiento y Presencia | Oculto Alta Frecuencia | 05 | 79.4025 | 8422447014600 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM HF1 PL1 | PLAFÓN LED 11W CON DETECTOR DE MOVIMIENTO HF | Detectores de Movimiento y Presencia | Oculto Alta Frecuencia | 05 | 93.7836 | 8422447015041 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/ | Hasta agotar existencias
DM HF1 PL2 | PLAFÓN LED 18W CON DETECTOR DE MOVIMIENTO HF | Detectores de Movimiento y Presencia | Oculto Alta Frecuencia | 05 | 99.6671 | 8422447015058 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/ | Hasta agotar existencias
DM SEN R02 | DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA PARED O TECHO 120º INALÁMBRICO A PILAS | Detectores de Movimiento y Presencia | Inalámbricos | 05 | 82.5862 | 8422447010473 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-inalambricos/
DM SEN R03 | DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA PARED O TECHO 180º INALÁMBRICO A PILAS | Detectores de Movimiento y Presencia | Inalámbricos | 05 | 87.6291 | 8422447010787 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-inalambricos/
DM SEN RT2 | DETECTOR DE MOVIMIENTO A PILAS PARA TIMBRE INALÁMBRICO HELIOS | Detectores de Movimiento y Presencia | Inalámbricos | 05 | 84.6726 | 8422447010534 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/detector-movimiento/
DM SEN T03 | DETECTOR DE MOVIMIENTO ESCLAVO | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 65.497 | 8422447012491 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/sistemas-regulacion-constante/
DM SUP 000 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PARED 180º | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en Pared | 05 | 78.0489 | 8422447011944 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM SUP 002 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PARED O ESQUINA 240º | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en Pared | 05 | 93.5407 | 8422447011951 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TE1 001 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO 1-10V | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo con ajuste nivel mínimo | 05 | 119.8604 | 8422447014921 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TE1 002 | DETECTOR DE MOVIMIENTO 1-10V | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo con ajuste nivel mínimo | 05 | 119.86 | 8422447015201 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TE1 DA1 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DALI | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo con ajuste nivel mínimo | 05 | 170.69 | 8422447014914 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TE1 DA2 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DALI | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo con ajuste nivel mínimo | 05 | 170.6937 | 8422447015218 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TEC 000 | MINI-DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE EN TECHO | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 103.2899 | 8422447013771 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TEC 001 | DETECTOR DE MOVIMIENTO 360º SUPERFICIE EN TECHO BLANCO | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 97.0475 | 8422447004441 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TEC 01N | DETECTOR DE MOVIMIENTO 360º SUPERFICIE EN TECHO NEGRO | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 104.8113 |  | 1 |  |  | Alta
DM TEC 01P | DETECTOR DE MOVIMIENTO 360º SUPERFICIE EN TECHO PLATA | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 108.6932 |  | 1 |  |  | Alta
DM TEC 002 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DE 2 CANALES | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 114.7424 | 8422447008241 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TEC 003 | DETECTOR DE MOVIMIENTO 360º EMPOTRABLE EN TECHO BLANCO | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 98.5797 | 8422447008234 | 1
DM TEC 03N | DETECTOR DE MOVIMIENTO 360º EMPOTRABLE EN TECHO NEGRO | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 106.4661 |  | 1 |  |  | Alta
DM TEC 03P | DETECTOR DE MOVIMIENTO 360º EMPOTRABLE EN TECHO PLATA | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 110.4093 |  | 1 |  |  | Alta
DM TEC 004 | DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE EN TECHO CON ESCLAVOS | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 119.1143 | 8422447012422 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TEC 008 | DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE EN TECHO | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 66.0869 | 8422447016383 | 1
DM TEC 010 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO GRAN ALTURA | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 182.7686 | 8422447015102 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TEC 011 | DETECTOR DE MOVIMIENTO CON SALIDA LIBRE DE TENSIÓN | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 105.4638 | 8422447016499 | 1
DM TEC 241 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO 24V | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 125.8039 | 8422447014662 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TEC 243 | DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE EN TECHO 360º 24Vcc/24V~ | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 128.5876 | 8422447014679 | 1
DM TEC 300 | DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO GRAN COBERTURA | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 182.6158 | 8422447013405 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
DM TEC IV1 | DETECTOR DE MOVIMIENTO CON RELÉ INVERTIDO | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 108.6239 | 8422447017397 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-de-movimiento-para-instalacion/
DM TEC IV8 | DETECTOR DE MOVIMIENTO CON RELÉ INVERTIDO | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 103.6517 | 8422447017403 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-de-movimiento-para-instalacion/
DM TEC PA1 | DETECTOR DE MOVIMIENTO ESPECIAL PASILLOS | Detectores de Movimiento y Presencia | Montaje en techo | 05 | 125.0969 | 8422447014822 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
EM AMP 001 | AMPLIFICADOR DE SEÑAL RF PARA DETECTORES INALÁMBRICOS | Detectores de Movimiento y Presencia | Inalámbricos | 05 | 52.06 | 8422447010695 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-inalambricos/
EM MAN DM1 | MANDO A DISTANCIA PARA "DM TEC 300" | Detectores de Movimiento y Presencia | Accesorios detectores | 05 | 40.41 | 8422447012446 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
EM MAN DM2 | MANDO A DISTANCIA PARA "DM TEC 010" | Detectores de Movimiento y Presencia | Accesorios detectores | 05 | 40.41 | 8422447015119 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
EM MAN DMO | MANDO A DISTANCIA PARA DETECTORES MOVIMIENTO | Detectores de Movimiento y Presencia | Accesorios detectores | 05 | 40.4146 | 8422447011968 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-instalacion/
EM MIN 001 | EMISOR PARA PULSADOR CONVENCIONAL A PILAS | Detectores de Movimiento y Presencia | Inalámbricos | 05 | 50.9396 | 8422447010794 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-inalambricos/
EM PUL 002 | PULSADOR EMISOR A PILAS | Detectores de Movimiento y Presencia | Inalámbricos | 05 | 51.36 | 8422447011494 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-inalambricos/
MI ACC R01 | ACCIONADOR DE MINUTERO RF | Detectores de Movimiento y Presencia | Inalámbricos | 05 | 54.1773 | 8422447010541 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-inalambricos/
MI PLA R01 | MINUTERO RF CAJA DE REGISTRO | Detectores de Movimiento y Presencia | Inalámbricos | 05 | 57.579 | 8422447010633 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/detectores-de-movimiento/detectores-movimiento-inalambricos/
AC DM- 003 | COMPENSADOR DE CORRIENTES DE RETORNO | Dispositivos de regulación | Accesorios regulación | 04 | 20.9744 | 8422447016109 | 10 | 8422447016239
AM PLA LE2 | AMPLIFICADOR PARA TIRAS LED 12-48Vcc | Dispositivos de regulación | Regulación Tiras de LED | 04 | 65.8561 | 8422447015140 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
CO POT 001 | POTENCIÓMETRO ROTATIVO 10K | Dispositivos de regulación | Accesorios regulación | 04 | 38.3267 | 8422447007459 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/controles-con-hilos/
CO REG R05 | CONTROL REMOTO PARA "RE DMS 001", "RE DMS 003", "RE DSM 004", "RE DMS DA1", "RE DMS DA3" Y "RE DMS DA4" | Dispositivos de regulación | Accesorios regulación | 04 | 41.5822 | 8422447011920 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/sistemas-regulacion-constante/
RE DA2 LE3 | REGULADOR RLC+LED CON ENTRADA DALI/DALI-2 | Dispositivos de regulación | Regulación equipos DALI | 04 | 219.9658 | 8422447017212 | 1
RE DMS 001 | SISTEMA DE REGULACIÓN CONSTANTE 1-10V | Dispositivos de regulación | Regulación constante por detector | 04 | 123.4766 | 8422447011142 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/sistemas-regulacion-constante/
RE DMS 003 | SISTEMA DE REGULACIÓN CONSTANTE 1-10V DE 2 CANALES | Dispositivos de regulación | Regulación constante por detector | 04 | 137.4143 | 8422447015195 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/reguladores-de-luz/sistemas-de-regulacion-constante/
RE DMS 004 | CONTROL CONSTANTE DE LUZ + DETECTOR MOVIMIENTO 1/10Vcc DE SUPERFICIE | Dispositivos de regulación | Regulación constante por detector | 04 | 123.48 | 8422447015522 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/sistemas-regulacion-constante/
RE DMS 005 | SISTEMA DE REGULACIÓN CONSTANTE 1-10V DE GRAN ALTURA | Dispositivos de regulación | Regulación constante por detector | 04 | 179.2187 |  | 1
RE DMS DA1 | SISTEMA DE REGULACIÓN CONSTANTE DALI | Dispositivos de regulación | Regulación constante por detector | 04 | 174.1334 | 8422447012880 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/sistemas-regulacion-constante/
RE DMS DA3 | CONTROL CONSTANTE DE LUZ + DETECTOR MOVIMIENTO DALI 2 CANALES | Dispositivos de regulación | Regulación constante por detector | 04 | 187.804 | 8422447016086 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/sistemas-regulacion-constante/
RE DMS DA4 | CONTROL CONSTANTE DE LUZ + DETECTOR MOVIMIENTO DALI DE SUPERFICIE | Dispositivos de regulación | Regulación constante por detector | 04 | 174.11 | 8422447015539 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/sistemas-regulacion-constante/
RE DMS DA5 | SISTEMA DE REGULACIÓN CONSTANTE DALI DE GRAN ALTURA | Dispositivos de regulación | Regulación constante por detector | 04 | 217.6201 |  | 1
RE EL1 LE1 | REGULADOR MODULAR PARA LÁMPARAS LED | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas de LED | 04 | 70.451 | 8422447013382 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
RE EL1 LE2 | REGULADOR PARA TIRAS LED CON MANDO ROTATIVO | Dispositivos de regulación | Regulación Tiras de LED | 04 | 94.9109 | 8422447016703 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/reguladores-de-luz/lamparas-y-tiras-led/
RE EL1 LE3 | REGULADOR MODULAR PARA LÁMPARAS LED CON MANDO ROTATIVO | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas de LED | 04 | 88.15 | 8422447016505 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
RE EL2 000 | REGULADOR RLC 1000 W | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas Incandescentes | 04 | 85.2925 | 8422447011111 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/incandescencia-y-halogenas/
RE EL2 001 | REGULADOR RL 1000W | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas Incandescentes | 04 | 71.6097 | 8422447004670 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/incandescencia-y-halogenas/
RE EL2 LE2 | REGULADOR PARA TIRAS LED MONOCOLOR | Dispositivos de regulación | Regulación Tiras de LED | 04 | 161.1471 | 8422447015126 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
RE EL5 000 | REGULADOR RLC 1500W | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas Incandescentes | 04 | 249.2949 | 8422447010688 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/incandescencia-y-halogenas/
RE EL5 001 | REGULADOR RL 3000W | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas Incandescentes | 04 | 238.655 | 8422447008593 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/incandescencia-y-halogenas/
RE EL5 002 | REGULADOR MODULAR PARA EQUIPOS 1-10Vcc | Dispositivos de regulación | Regulación equipos 1 / 10V | 04 | 154.1141 | 8422447011135 | 1
RE EL5 DA1 | REGULADOR MODULAR PARA EQUIPOS DALI | Dispositivos de regulación | Regulación equipos DALI | 04 | 223.7949 | 8422447013764 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/equipos-dali/
RE EL5 LE1 | REGULADOR MODULAR PARA LÁMPARAS LED | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas de LED | 04 | 271.4747 | 8422447014426 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
RE EL5 LE3 | REGULADOR MODULAR PARA LÁMPARAS LED | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas de LED | 04 | 266.46 | 8422447015782 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
RE PLA 000 | REGULADOR RLC 400W | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas Incandescentes | 04 | 53.9553 | 8422447009750 | 10 | 8422447015409 | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/incandescencia-y-halogenas/
RE PLA 001 | REGULADOR RL 500W | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas Incandescentes | 04 | 45.1646 | 8422447007176 | 10 | 8422447015393 | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/incandescencia-y-halogenas/
RE PLA 002 | REGULADOR RL 750W | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas Incandescentes | 04 | 55.69 | 8422447002645 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/incandescencia-y-halogenas/
RE PLA 010 | REGULADOR PARA EQUIPOS 1-10V | Dispositivos de regulación | Regulación equipos 1 / 10V | 04 | 70.9458 | 8422447015584 | 1
RE PLA DA1 | REGULADOR PARA EQUIPOS DALI | Dispositivos de regulación | Regulación equipos DALI | 04 | 80.3639 | 8422447015591 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/equipos-dali/
RE PLA LE0 | REGULADOR PARA LÁMPARAS LED 2 HILOS | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas de LED | 04 | 66.7903 | 8422447015683 | 10 | 8422447015690
RE PLA LE1 | REGULADOR PARA LÁMPARAS LED | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas de LED | 04 | 65.5163 | 8422447013511 | 10 | 8422447013542 | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
RE PLA LE2 | REGULADOR PARA TIRAS LED MONOCOLOR | Dispositivos de regulación | Regulación Tiras de LED | 04 | 71.9466 | 8422447014334 | 10 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/ | Ud. embalaje
RE PLA LE3 | REGULADOR PARA LÁMPARAS LED CON BORNAS | Dispositivos de regulación | Regulación Lámparas de LED | 04 | 67.9958 | 8422447015768 | 10 | 8422447015775 | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
AM KNX 001 | REPETIDOR DE SEÑALES KNX-RF | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 55.2265 | 8422447013252 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
CO KNX 001 | INTERFAZ DE COMUNICACIÓN KNX-RF / DIMMERS DINUY | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 116.0804 | 8422447013610 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
CO KNX 002 | ACOPLADOR DE MEDIOS KNX-RF / KNX-PT | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 231.612 | 8422447014006 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
CO KNX 004 | SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL CON LLAVE USB/RF | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 223.6275 | 8422447014617 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
DM KNX 001 | DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE EN TECHO 360º INALÁMBRICO A PILAS | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 153.4321 | 8422447013689 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
DM KNX 002 | DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA PARED O TECHO 180º INALÁMBRICO A PILAS | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 153.43 | 8422447014631 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/ | Baja
EM KNX 002 | INTERFAZ PARA PULSADOR DOBLE DE 1 CANAL | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 60.1772 | 8422447013313 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
IT KNX 001 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN INALÁMBRICO DE 1 CANAL | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 106.0772 | 8422447012750 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
MI KNX 001 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN INALÁMBRICO DE 1 CANAL | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 115.1418 | 8422447014686 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
PE KNX 001 | ACTUADOR DE PERSIANAS INALÁMBRICO DE 1 CANAL | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 136.9567 | 8422447013931 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
PU KNX 001 | PULSADOR PORTÁTIL DE 1 CANAL | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 60.4195 | 8422447013245 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
RC KNX 001 | MANDO A DISTANCIA 5 CANALES y 5 ESCENAS | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 78.0208 | 8422447013948 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
RE KNX 010 | REGULADOR INALÁMBRICO PARA EQUIPOS 1-10V | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 120.8032 | 8422447015546 | 1
RE KNX DA1 | REGULADOR INALÁMBRICO PARA EQUIPOS DALI | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 146.0679 | 8422447015560 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/equipos-dali/
RE KNX LE1 | REGULADOR INALÁMBRICO PARA LÁMPARAS LED | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 101.2814 | 8422447014709 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
RE KNX LE2 | REGULADOR INALÁMBRICO PARA TIRAS LED MONOCOLOR | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 101.44 | 8422447014372 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
RE KNX LE3 | REGULADOR INALÁMBRICO PARA TIRAS LED MONOCOLOR | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 97.8777 | 8422447014778 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
RE KNX RGB | REGULADOR INALÁMBRICO PARA TIRAS LED RGB | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 104.7213 | 8422447014433 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/reguladores-luz/lamparas-tiras-led/
SE KNX 001 | SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 86.9991 | 8422447013368 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
SE KNX 002 | SENSOR DE LUMINOSIDAD PARA PROTECCIÓN SOLAR | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 87 | 8422447013375 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
SE KNX 003 | SENSOR DE APERTURA DE PUERTAS/VENTANAS | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 104.8163 | 8422447013351 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
SE KNX 004 | SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE CON AJUSTE | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 100.0366 | 8422447013887 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
SE KNX 005 | SENSOR DE TEMPERATURA CON SONDA EXTERNA | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 117.7873 | 8422447014358 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
TM KNX 001 | TERMOSTATO INALÁMBRICO | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema de Radio Frecuencia | 02 | 117.5507 | 8422447013399 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx-easy-mode/
MI BT1 001 | ACTUADOR BLE 16A | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema Bluetooth | 02 | 81.691 |  | 1 |  |  | Baja
RE BT1 DA1 | REGULADOR DALI INALAMBRICO BLE | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema Bluetooth | 02 | 99.7983 |  | 1 |  |  | Baja
RE BT1 010 | REGULADOR 1-10 INALAMBRICO BLE | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema Bluetooth | 02 | 99.7978 |  | 1 |  |  | Baja
SK BT1 001 | INTERRUPTOR ACTUADOR ENCHUFABLE BLE 16A. | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema Bluetooth | 02 | 98.4375 |  | 1 |  |  | Baja
SK BT1 LE3 | REGULADOR ENCHUFABLE BLE PARA LAMPARAS LED REGULABLES | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema Bluetooth | 02 | 107.7625 |  | 1 |  |  | Baja
RE BT1 LE2 | REGULADOR DE PLANTA PARA TIRAS DE LED 12-48V 8A BLE | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema Bluetooth | 02 | 89.4311 |  | 1 |  |  | Baja
RE BT1 LE3 | REGULADOR DE PLANTA BLE PARA LED | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema Bluetooth | 02 | 86.5782 |  | 1 |  |  | Baja
PE BT1 001 | INTERRUPTOR DE PERSIANAS 1 / 2 CANALES | Dispositivos Conectados Inalámbricos | Sistema Bluetooth | 02 | 106.975 |  | 1 |  |  | Baja
AM K5X 001 | REPETIDOR DE SEÑALES KNX-RF | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 73.7172 | 8422447017038 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
CO K5X 001 | INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB / KNX-RF | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 181.4692 | 8422447016567 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
CO K5X 002 | ACOPLADOR DE MEDIOS KNX / KNX-RF | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 307.76 | 8422447016574 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
CO KNT 002 | LLAVE DE PROGRAMACIÓN USB/KNX | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 216.1348 | 8422447013849 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
DM K5X 001 | DETECTOR DE MOVIMIENTO KNX-RF PARA TECHO A PILAS | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 204.3021 | 8422447016970 | 1
DM K5X 230 | DETECTOR DE MOVIMIENTO KNX-RF PARA TECHO A 230V | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 204.8661 | 8422447017199 | 1
DM KNT 001 | DETECTOR DE MOVIMIENTO KNX EMPOTRABLE EN TECHO | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 136.9486 | 8422447013863 | 1
DM KNT 002 | DETECTOR DE MOVIMIENTO KNX PARA PARED | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 122.4037 | 8422447014624 | 1 |  |  | Baja
DM KNT 003 | DETECTOR DE MOVIMIENTO KNX PARA CAJA DE MECANISMO | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 137.8827 | 8422447015454 | 1
DM KNT 004 | DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA ENTRADAS KNX | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 58.3084 | 8422447017229 | 1
EM K5X 002 | INTERFAZ KNX-RF PARA PULSADOR DE 2 CANALES DE ENTRADA | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 81.2748 | 8422447016697 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
EM K5X 004 | ENTRADA BINARIA/ANALÓGICA KNX-RF A 230V DE 4 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 116.4322 | 8422447017151 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
EM KNT 001 | ENTRADA/SALIDA BINARIA DE 4 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 88.3822 | 8422447013788 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
EM KNT 002 | ENTRADA BINARIA/ANALÓGICA DE 4 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 96.586 | 8422447015065 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
EM KNT 003 | ENTRADA BINARIA DE 8 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 103.3895 | 8422447017410 | 1
FA KNT 001 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 640mA | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 255.4051 | 8422447015003 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
IT KNT 001 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN/PERSIANAS DE 2 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 135.658 | 8422447013986 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
IT KNT 004 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN/PERSIANAS DE 4 CANALES Y 12 ENTRADAS | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 170.8554 | 8422447015010 | 1
IT KNT 008 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN/PERSIANAS DE 8 CANALES Y 12 ENTRADAS | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 296.1911 | 8422447016864 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/dispositivos-par-trenzado-knx-pt/
IT KNT 016 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN/PERSIANAS DE 16 CANALES Y 23 ENTRADAS | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 463.5974 | 8422447016871 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/dispositivos-par-trenzado-knx-pt/
MI K5X 001 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN KNX-RF DE 1 CANAL | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 152.2322 | 8422447016451 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-radio-frecuencia-knx-rf/knx-rf-system-mode/
PE K5X 001 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN/PERSIANAS KNX-RF DE 2 CANALES Y 4 ENTRADAS | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 176.7125 | 8422447016987 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
PE K5X 002 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN/PERSIANAS KNX-RF DE 2 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 176.6469 | 8422447017304 | 1
PE KNT 001 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN/PERSIANAS DE 2 CANALES Y 4 ENTRADAS | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 146.9129 | 8422447016611 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/dispositivos-par-trenzado-knx-pt/
PE KNT 002 | ACTUADOR DE CONMUTACIÓN/PERSIANAS DE 2 CANALES Y 4 ENTRADAS | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 137.9064 | 8422447016963 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/dispositivos-par-trenzado-knx-pt/
PU KNT 001 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA NEGRO 4 TECLAS Y MARCO RGB | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 191.0455 | 8422447015850 | 1
PU KNT 002 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA NEGRO 4 TECLAS Y MARCO COBRE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 150.1468 | 8422447015867 | 1
PU KNT 003 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA NEGRO 4 TECLAS Y MARCO CROMO | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 160.9986 | 8422447015874 | 1
PU KNT 004 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA NEGRO 4 TECLAS Y MARCO BRONCE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 161 | 8422447015881 | 1 |  |  | Baja
PU KNT 005 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA NEGRO 4 TECLAS Y MARCO MADERA | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 161 | 8422447015898 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/interruptores/ | Baja
PU KNT 006 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA BLANCO 4 TECLAS Y MARCO RGB | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 192.25 | 8422447015904 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/interruptores/
PU KNT 007 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA BLANCO 4 TECLAS Y MARCO COBRE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 150.1468 | 8422447015911 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/interruptores/
PU KNT 008 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA BLANCO 4 TECLAS Y MARCO CROMO | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 160.9986 | 8422447015928 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/interruptores/
PU KNT 009 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA BLANCO 4 TECLAS Y MARCO BRONCE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 161 | 8422447015935 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/interruptores/ | Baja
PU KNT 010 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKA BLANCO 4 TECLAS Y MARCO MADERA | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 161 | 8422447015942 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/interruptores/ | Baja
PU KNT 102 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKADOT NEGRO 2 TECLAS Y MARCO COBRE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 114.052 | 8422447016895 | 1
PU KNT 104 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKADOT NEGRO 4 TECLAS Y MARCO COBRE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 124.8898 | 8422447017045 | 1
PU KNT 106 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKADOT NEGRO 6 TECLAS Y MARCO COBRE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 146.7989 | 8422447016901 | 1
PU KNT 108 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKADOT NEGRO 8 TECLAS Y MARCO COBRE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 168.1811 | 8422447016918 | 1
PU KNT 112 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKADOT BLANCO 2 TECLAS Y MARCO CROMO | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 114.05 | 8422447016925 | 1
PU KNT 114 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKADOT BLANCO 4 TECLAS Y MARCO CROMO | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 125.75 | 8422447016932 | 1
PU KNT 116 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKADOT BLANCO 6 TECLAS Y MARCO CROMO | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 154.1125 | 8422447016949 | 1
PU KNT 118 | PULSADOR CAPACITIVO LAÜKADOT BLANCO 8 TECLAS Y MARCO CROMO | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 169.26 | 8422447016956 | 1
PU KNT PR1 | PULSADOR DE PROXIMIDAD SINCONTACTO FISICO, CRISTAL NEGRO, MARCO COBRE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 114.7702 | 8422447017557 | 1
PU KNT PR2 | PULSADOR DE PROXIMIDAD SINCONTACTO FISICO, CRISTAL NEGRO, MARCO COBRE | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 114.7702 | 8422447017564 | 1
RE K5X 010 | ACTUADOR DE REGULACIÓN KNX-RF 1-10V DE 1 CANAL | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 160.9986 | 8422447016420 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-radio-frecuencia-knx-rf/knx-rf-system-mode/
RE K5X DA1 | ACTUADOR DE REGULACIÓN KNX-RF DALI DE 1 CANAL | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 194.2247 | 8422447016444 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-radio-frecuencia-knx-rf/knx-rf-system-mode/
RE K5X LE1 | ACTUADOR DE REGULACIÓN KNX-RF RLC+LED DE 1 CANAL | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 138.8887 | 8422447016437 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-radio-frecuencia-knx-rf/knx-rf-system-mode/
RE K5X LE2 | ACTUADOR DE REGULACIÓN KNX-RF TIRAS LED DE 1 CANAL | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 138.1171 | 8422447016413 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-radio-frecuencia-knx-rf/knx-rf-system-mode/
RE K5X RGB | ACTUADOR DE REGULACIÓN KNX-RF TIRAS LED DE 3 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 143.1063 | 8422447017021 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
RE KNT 000 | ACTUADOR DE REGULACIÓN RLC+LED DE 1 CANAL | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 169.9368 | 8422447013870 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
RE KNT 004 | ACTUADOR DE REGULACIÓN RLC+LED DE 4 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 348.4014 | 8422447016376 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
RE KNT 008 | ACTUADOR DE REGULACIÓN RLC+LED DE 8 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 539.3258 | 8422447016888 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/dispositivos-par-trenzado-knx-pt/
RE KNT 110 | ACTUADOR DE REGULACIÓN 1-10V DE 3 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 265.791 | 8422447014693 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
RE KNT DA1 | ACTUADOR DE REGULACIÓN DALI DE 3 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 266.42 | 8422447013993 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-par-trenzado-knx-pt-dinuy/
RE KNT LE3 | ACTUADOR DE REGULACIÓN RLC+LED DE 1 CANAL Y 4 ENTRADAS | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 152.1509 | 8422447017205 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/dispositivos-par-trenzado-knx-pt/
RE KNT RGB | ACTUADOR DE REGULACIÓN TIRAS LED DE 4 CANALES | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 260.4237 | 8422447015133 | 1
SE K5X 001 | SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE KNX-RF | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 115.9632 | 8422447016666 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
SE K5X 003 | SENSOR DE APERTURA DE PUERTA/VENTANA KNX-RF | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 140.1094 | 8422447016673 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
SE K5X 005 | SENSOR DE TEMPERATURA CON SONDA KNX-RF | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 157.3941 | 8422447016604 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
SE K5X 010 | MULTI-SENSOR DE TEMPERATURA, LUMINOSIDAD Y HUMEDAD KNX-RF | Dispositivos KNX | Sistema Radio Frecuencia | 01 | 135.9457 | 8422447016680 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/dinulink-knx/knx-rf-system-mode/
ST KNT 001 | SONDA DE TEMPERATURA Ø7mm PARA ENTRADAS ANALÓGICAS | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 14.0256 | 8422447015034 | 1
ST KNT 002 | SONDA DE TEMPERATURA Ø5mm PARA ENTRADAS ANALÓGICAS | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 12.2491 | 8422447015430 | 1
TM KNT 001 | CONTROLADOR TÁCTIL DE TEMPERATURA CON TECLA VENTILADOR | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 186.3906 | 8422447017311 | 1
TM KNT 002 | CONTROLADOR TÁCTIL DE TEMPERATURA CON TECLA MODO HVAC | Dispositivos KNX | Sistema Par Trenzado | 01 | 186.3377 | 8422447017502 | 1
MI EL3 003 | MINUTERO DE ESCALERA A 3 HILOS | Dispositivos Temporizados | Minuteros de Escalera | 06 | 48 | 8422447005189 | 5 | 8422447005196 | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/serie-modular-el3000/
MI EL3 004 | MINUTERO DE ESCALERA A 3/4 HILOS | Dispositivos Temporizados | Minuteros de Escalera | 06 | 48.409 | 8422447005172 | 5 | 8422447005127 | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/serie-modular-el3000/
MI EL3 125 | MINUTERO DE ESCALERA A 3/4 HILOS Y 125V | Dispositivos Temporizados | Minuteros de Escalera | 06 | 50.3602 | 8422447006407 | 1
MI EL3 304 | MINUTERO DE ESCALERA A 3 HILOS IDEAL GARAJES | Dispositivos Temporizados | Minuteros de Escalera | 06 | 59.8625 | 8422447005448 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/serie-modular-el3000/
MI EL3 305 | MINUTERO DE ESCALERA A 3/4 HILOS CON AVISADOR | Dispositivos Temporizados | Minuteros de Escalera | 06 | 60.7863 | 8422447006322 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/serie-modular-el3000/
MI PLA 001R | MINUTERO PARA CAJA DE MECANISMO A 2 HILOS | Dispositivos Temporizados | Temporizadores de Planta | 06 | 38.0533 | 8422447004984 | 10 | 8422447011296 | https://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/temporizadores-de-pastilla/
MI PLA 002 | MINUTERO PARA CAJA DE REGISTRO A 3 HILOS | Dispositivos Temporizados | Temporizadores de Planta | 06 | 45.4965 | 8422447002614 | 10 | 8422447002720 | https://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/temporizadores-de-pastilla/
MI PLA LE0 | MINUTERO PARA CAJA DE MECANISMO A 2 HILOS PARA LÁMPARAS LED | Dispositivos Temporizados | Temporizadores de Planta | 06 | 51.4072 | 8422447016390 | 10 | 8422447016406
PT EMP 004 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 2 HILOS EMPOTRABLE | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 50.3508 | 8422447011654 | 10 | 8422447011739 | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
PT EMP 005 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 2 HILOS EMPOTRABLE | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 55.7943 | 8422447011661 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
PT EMP 006 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 2 HILOS EMPOTRABLE | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 56.1 | 8422447011678 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
PT EMP EL4 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 3 HILOS EMPOTRABLE | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 54.1424 | 8422447011760 | 10 | 8422447011623 | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
PT EMP EL5 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 3 HILOS EMPOTRABLE | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 60.2025 | 8422447011630 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
PT EMP EL6 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 3 HILOS EMPOTRABLE | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 60.4 | 8422447011647 | 1 |  | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
PT GAR 001 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 2 HILOS CON GARRAS | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 51.3648 | 8422447013061 | 10 | 8422447013207 | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
PT GAR EL1 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 3 HILOS CON GARRAS | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 54.3805 | 8422447013078 | 10 | 8422447013214 | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
PT GAR PR1 | PULSADOR DE PROXIMIDAD DE TEMPORIZACION, ON/OFF Y APERTURA DE PUERTAS | Dispositivos Temporizados | Pulsador de Proximidad | 06 | 61.227 | 8422447017540 | 1
PT SUP 004 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 2 HILOS DE SUPERFICIE | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 58.3731 | 8422447011685 | 10 | 8422447011708 | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
PT SUP EL4 | PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO A 3 HILOS DE SUPERFICIE | Dispositivos Temporizados | Pulsadores Temporizados Táctiles | 06 | 60.2723 | 8422447011777 | 10 | 8422447011692 | http://dinuy.com/es/productos/minuteros-de-escalera/pulsadores-temporizados-tactiles/
AC IC- 001 | ACCESORIO PARA MONTAJE EN ESQUINA IC FCL 209 | Interruptores Horarios y Crepusculares | Crepusculares | 07 | 7.3715 | 8422447012156 | 1
AC IH- 001 | SUPLEMENTO MONTAJE B RAIL (120004) | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 7.2515 | 8422447005714 | 1
AC IH- 002 | SUPLEMENTO MONTAJE C TRASCUADRO (160001) | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 5.1287 | 8422447005721 | 1
IC DI3 001 | INTERRUPTOR CREPUSCULAR MODULAR | Interruptores Horarios y Crepusculares | Crepusculares | 07 | 122.79 | 8422447006476 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/alumbrado-publico/interruptores-crepusculares/
IC DIN 003 | INTERRUPTOR CREPUSCULAR DE SUPERFICIE | Interruptores Horarios y Crepusculares | Crepusculares | 07 | 74.3231 | 8422447005202 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/alumbrado-publico/interruptores-crepusculares/
IC FCL 209 | INTERRUPTOR CREPUSCULAR FCL2009 | Interruptores Horarios y Crepusculares | Crepusculares | 07 | 86.4535 | 8422447012125 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/alumbrado-publico/interruptores-crepusculares/
IH AST BT1 | INTERRUPTOR ASTRONÓMICO 1 CANAL DIARIO/SEMANAL. PROGRAMABLE POR BLUETOOTH | Interruptores Horarios y Crepusculares | Astronómicos | 07 | 217.3 | 8422447016796 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/alumbrado-publico/interruptores-horarios-astronomicos/
IH AST BT2 | INTERRUPTOR ASTRONÓMICO 2 CANALES DIARIO/SEMANAL. PROGRAMABLE POR BLUETOOTH | Interruptores Horarios y Crepusculares | Astronómicos | 07 | 247.74 | 8422447016819 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/alumbrado-publico/interruptores-horarios-astronomicos/
IH AST MC0 | INTERRUPTOR ASTRONÓMICO 1 CANAL DIARIO. PROGRAMABLE POR NFC | Interruptores Horarios y Crepusculares | Astronómicos | 07 | 163.33 | 8422447015720 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/alumbrado-publico/interruptores-horarios-astronomicos/
IH AST MC1 | INTERRUPTOR ASTRONÓMICO 1 CANAL DIARIO/SEMANAL. PROGRAMABLE POR NFC | Interruptores Horarios y Crepusculares | Astronómicos | 07 | 197.5153 | 8422447008746 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/alumbrado-publico/interruptores-horarios-astronomicos/
IH AST MC2 | INTERRUPTOR ASTRONÓMICO 2 CANALES DIARIO/SEMANAL. PROGRAMABLE POR NFC | Interruptores Horarios y Crepusculares | Astronómicos | 07 | 210.2339 | 8422447008753 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/alumbrado-publico/interruptores-horarios-astronomicos/
IH BIM Q12 | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO 2 MÓDULOS DIARIO CON RESERVA a 12-24Vcc | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 130.7649 | 8422447006568 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/
IH BIM QT | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO 2 MÓDULOS DIARIO CON RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 102.4966 | 8422447005820 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/
IH BIM T | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO 2 MÓDULOS DIARIO SIN RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 64.7035 | 8422447005837 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/
IH JAH MI0 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL MODULAR ANUAL 1 CANAL | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 308.4712 | 8422447014556 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/
IH JAH MI2 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL MODULAR ANUAL 2 CANALES | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 379.7643 | 8422447005875 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/
IH JAH MI3 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL MODULAR ANUAL 3 CANALES | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 431.9091 | 8422447005882 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/ | Baja
IH JAH MI4 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL MODULAR ANUAL 4 CANALES | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 496.0847 | 8422447005899 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/ | Baja
IH MAX PQT | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO MODULAR O TRASCUADRO DIARIO CON RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 131.7453 | 8422447005905 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/
IH MAX PQW | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO MODULAR O TRASCUADRO SEMANAL CON RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 154.1125 | 8422447005912 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/
IH MAX PT | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO MODULAR O TRASCUADRO DIARIO SIN RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 83.7028 | 8422447005929 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/
IH MAX PW | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO MODULAR O TRASCUADRO SEMANAL SIN RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 101.6741 | 8422447005936 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/
IH MIC QT | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO MODULAR DIARIO CON RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 123.9524 | 8422447005981 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/ | Baja
IH MIC QW | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO MODULAR SEMANAL CON RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 138.0397 | 8422447005998 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/ | Baja
IH MIC T | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO MODULAR DIARIO SIN RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 76.9127 | 8422447006001 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/ | Baja
IH TER BT0 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL SEMANAL 1 CANAL. PROGRAMABLE POR BLUETOOTH | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 148.14 | 8422447016758 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/
IH TER BT2 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL SEMANAL 2 CANALES. PROGRAMABLE POR BLUETOOTH | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 200.84 | 8422447016772 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/
IH TER MC0 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL MODULAR SEMANAL 1 CANAL. PROGRAMABLE POR NFC | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 115.0087 | 8422447006063 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/
IH TER MC2 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL MODULAR SEMANAL 2 CANALES. PROGRAMABLE POR NFC | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 167.9741 | 8422447006087 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/
IH TER MC5 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL MODULAR SEMANAL 1 CANAL | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 139.3979 | 8422447007046 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/
IH TER M24 | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL MODULAR SEMANAL 1 CANAL. 24V AC/CC. PROGRAMABLE POR NFC | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 203.27 | 8422447017472 | 1
IH TIM 001 | PROGRAMADOR ENCHUFABLE ANALÓGICO DIARIO | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 49.6283 | 8422447001716 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/programadores-enchufables/
IH UNI QT | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO 1 MÓDULO CON RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 87.4413 | 8422447008784 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos__trashed/
IH UNI T | INTERRUPTOR HORARIO ANALÓGICO 1 MÓDULO SIN RESERVA | Interruptores Horarios y Crepusculares | Analógicos | 07 | 51.8638 | 8422447008777 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-analogicos/
TA PRO 003 | LLAVE PROGRAMACION PARA INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES Y ASTRONÓMICOS | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 31.1476 | 8422447011593 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/ | Baja
TA PRO 060 | MODULO PROGRAMACIÓN PC O BLUETOOTH | Interruptores Horarios y Crepusculares | Digitales | 07 | 284.32 | 8422447015843 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/interruptores-horarios/interruptores-horarios-digitales/ | Baja
AC CO2 001 | CAJA DE SUPERFICIE PARA SE CO2 001 | Sensores de calidad del aire | Sensores CO2 | 03 | 28.3317 | 8422447017533 | 1
SE CO2 001 | SENSOR DE CO2 CON FUENTE DE ALIMENTACION EMPOTRABLE INCLUIDA 110-230 VCA | Sensores de calidad del aire | Sensores CO2 | 03 | 379.4211 | 8422447017519 | 1
SE CO2 002 | SENSOR DE CO2 CON FUENTE DE ALIMENTACION ENCHFABLE INCLUIDA 110-230 VCA | Sensores de calidad del aire | Sensores CO2 | 03 | 416.2104 | 8422447017526 | 1
TE UNI 024 | TELERRUPTOR UNIPOLAR 1x8A 24V | Telerruptores | Microtelerruptores | 09 | 44.4686 | 8422447016062 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/microtelerruptores/
TE UNI 220 | TELERRUPTOR UNIPOLAR 1x10A 230V | Telerruptores | Microtelerruptores | 09 | 39.8561 | 8422447016079 | 10 | 8422447015676 | https://dinuy.com/es/productos/microtelerruptores/
CI 100 220 | CAMPANA INDUSTRIAL 10cm | Timbres Musicales | Campanas | 08 | 52.403 | 8422447000849 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
CI 150 220 | CAMPANA INDUSTRIAL 15cm | Timbres Musicales | Campanas | 08 | 72.6696 | 8422447000856 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
CI 200 220 | CAMPANA INDUSTRIAL 20cm | Timbres Musicales | Campanas | 08 | 84.9263 | 8422447000863 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
EM HEB 001 | PULSADOR EMISOR EXTRA | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 51.1777 | 8422447005417 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-inalambricos/emisores-extra-dinuy/
EM HEB 004 | PROLONGADOR LLAMADA TIMBRE O PORTERO 8-24V | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 38.6555 | 8422447006353 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/prolongadores-llamada/
EM HEB 005 | PROLONGADOR LLAMADA TIMBRE 110/220V | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 38.66 | 8422447006360 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/prolongadores-llamada/
EM HEB 006 | EMISOR PARA PULSADOR CONVENCIONAL | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 38.66 | 8422447008708 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-inalambricos/emisores-extra-dinuy/
TF 220 008 | TRANSFORMADOR MODULAR 220V/8V 1A | Timbres Musicales | Gama Splendor | 08 | 28.52 | 8422447000603 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
TF 220 012 | TRANSFORMADOR MODULAR 220V/12V 0,5A | Timbres Musicales | Gama Splendor | 08 | 28.5214 | 8422447002386 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
TI BI2 000 | TIMBRE BISON 2000 125V/230V | Timbres Musicales | Gama BISON | 08 | 13.4021 | 8422447008630 | 25 | 8422447008647 | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
TI BI2 006 | TIMBRE BISON 2000 6V | Timbres Musicales | Gama BISON | 08 | 14.1 | 8422447003802 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
TI BI2 012 | TIMBRE BISON 2000 12V | Timbres Musicales | Gama BISON | 08 | 14.1 | 8422447003819 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
TI BI2 024 | TIMBRE BISON 2000 24V | Timbres Musicales | Gama BISON | 08 | 14.1 | 8422447003826 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
TI BIS 000 | TIMBRE BISON 125V/230V | Timbres Musicales | Gama Clásica | 08 | 16.2579 | 8422447000702 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/ | Baja
TI CLA 000 | TIMBRE CLASICO 125V/230V | Timbres Musicales | Gama Clásica | 08 | 14.2993 | 8422447000726 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/ | Baja
TI EGE 220 | TIMBRE EGEO 230V | Timbres Musicales | Gama Splendor | 08 | 17.9459 | 8422447004748 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/ | Baja
TI HEB 201 | TIMBRE RECEPTOR EXTRA ENCHUFABLE | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 77.59 | 8422447012057 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-extra/
TI HEB B01 | TIMBRE RECEPTOR EXTRA A PILAS | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 63.88 | 8422447012040 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-extra/
TI HEB K26 | KIT: PULSADOR + TIMBRE A PILAS 100m | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 80.5814 | 8422447012002 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/conjuntos-pulsador-timbre/
TI HEB K27 | KIT: PULSADOR + TIMBRE ENCHUFABLE 100m | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 97.8955 | 8422447012019 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/conjuntos-pulsador-timbre/
TI HEB K28 | KIT: PULSADOR + TIMBRE A PILAS 200m | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 114.2111 | 8422447012026 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/conjuntos-pulsador-timbre/
TI HEB K29 | KIT: PULSADOR + TIMBRE ENCHUFABLE 200m | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 127.9143 | 8422447012033 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/conjuntos-pulsador-timbre/
TI ICA EL0 | TIMBRE ICARO ELECTRÓNICO 32 MELODÍAS 125V/230V | Timbres Musicales | Gama Splendor | 08 | 50.808 | 8422447004694 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/ | Baja
TI ICA R00 | TIMBRE ICARO ELECTRÓNICO 32 MELODÍAS RF | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 69.4915 | 8422447011555 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-instalacion/ | Baja
TI LUM 220 | TIMBRE LUMEN 230V | Timbres Musicales | Gama Splendor | 08 | 18.0192 | 8422447000023 | 1
TI LXO 220 | TIMBRE LUXOR 230V | Timbres Musicales | Gama Splendor | 08 | 27.7151 | 8422447002072 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/ | Baja
TI ONI 220 | TIMBRE ONIX 230V | Timbres Musicales | Gama Splendor | 08 | 17.885 | 8422447000085 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
TI SEL 220 | TIMBRE SELENE 230V | Timbres Musicales | Gama Splendor | 08 | 29.2774 | 8422447004700 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/ | Baja
TI URA EL0 | TIMBRE URANO ELECTRÓNICO 32 MELODÍAS 125V/230V | Timbres Musicales | Gama Splendor | 08 | 49.8912 | 8422447010152 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
TI URA R00 | TIMBRE INALÁMBRICO URANO | Timbres Musicales | Helios sin hilos | 08 | 68.8311 | 8422447011579 | 1 |  | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-instalacion/
TI ZBI 000 | ZUMBADOR 125V/230V | Timbres Musicales | Zumbadores | 08 | 4.8415 |  | 20 | 8422447000801 | https://dinuy.com/es/productos/timbres-musicales/timbres-para-instalacion-dinuy/
TI ZMI 000 | ZUMBADOR MODULAR 125V/230V | Timbres Musicales | Zumbadores | 08 | 16.1741 | 8422447005066 | 1